Laborator Apă Potabilă

PLAN  DE ETALONĂRI APARATE+ STICLĂRIE

Ianuarie 2023

| Nr. crt. | Denumirea echipament | Tip aparat | Firma producătoare, ţara de origine | Seria, an fabricaţie, nr inventar | Mărime etalonată | Planificare pentru etalonare | Realizată etalonarea | Nr. certificat de etalonare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multiparametru pH+cond | Seven Excellence | Mettler-Toledo Elveţia | B436986869 2014 26381 | pH Cond 0,1-500 µS/cm | Ian 2023 |  |  |
| 2. | Balanta tehnica | BD1201 | Mettler-Toledo | 11450AC 1998 32723 | Greutate 0-1200g | Ian 2023 |  |  |
| 3. | pH-metru | 420 | Orion SUA | 32782 1999 32836 | pH | Ian 2023 |  |  |
| 4. | Etuvă | SM400 | Memmert Germania | b498.0491 1998 32841 | Temp. 105ºC | Ian 2023 |  |  |
| 5. | Etuvă | UE500 | Memmert Germania | c504.0441 2004 37766 | Temp. 180ºC | Ian 2023 |  |  |
| 6. | Filtru de oxid de holmiu | 666F1 | Hellma Analytics Germania | E4252 2020 - | Absorbanta | Ian 2023 |  |  |
| 7. | Termometru la 180ºC | Lichid | - | Cs9-97.08 | Temp.180ºC | Ian 2023 |  |  |
| 8. | Termometru la 105ºC | Lichid | - | 56 | Temp.105ºC | Ian 2023 |  |  |
| 9. | Greutate etalon clasa F2 | 337-02 | Kern Germania | ##### G1525365 G1525366 G1525367 | Greutate 2g, 20g, 100g | Ian 2023 |  |  |