Modele orientative FORMULARE

CUPRINS

Formular nr. 1 -  - Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevederilor art. 73 din Legea 99 din 2016;

1.1 Anexa nr. 1 la Formularul nr. 1;

Formular nr. 2 – Scrisoare de înaintare a ofertei;

- Formular nr. 3 - Formularul de ofertă;

- 3.1 Anexa nr. 2 la oferta financiară;

Anexa  nr. 3.2 la oferta tehnica

- Formular nr. 4 - Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD;

Operator economic                                                                                              Formular nr. 1

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016

Către  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea

(denumirea entității contractante și adresa completă)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitație / anunț de participare________________

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele și sediul/adresa operatorului economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terțul susținător în carul procedurii de achiziție publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achizițiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, următoarele:

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu  are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înțeleg că în cazul în care aceasta declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații. Totodată, declar ca am luat la cunoștința de prevederile art. 292 « Falsul în Declarații » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituții de stat ori unei alte unități dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcuta servește pentru producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Formular nr. 1.1

ANEXA nr. 1

TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE, IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII

| Numele şi Prenumele | Domiciliul | Funcţia |
| --- | --- | --- |
| Lucian Mihai CHINDLEA | Oradea | Director General |
| Groza Mihai-Dan | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Meșteru Marius-Gabriel | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Ailisoaie Răzvan-Mihai | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Oros Claudiu-Romulus | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Negrean Dinu-Claudiu | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Haș Nadia-Ramona | Oradea | Președinte Consiliul de Administraţie |
| Fonoage Vasile | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Cristian POPA | Oradea | Director Tehnic |
| Petru HICEA | Oradea | Inginer șef |
| Maria Silaghi | Oradea | Director Economic |
| Ovidiu MUREŞAN | Oradea | Director Direcţia Comercială |
| Vivianne SAVA | Oradea | Şef Comp. Achiziţii Publice |
| Mariana Tiutin | Oradea | Șef Comp. Tehnic |
| Mariana Dumitraș | Oradea | Comp. Achiziţii Publice |
| Gelu Manasturean | Oradea | Șef Laborator Apa Potabila |

Data completării:...............................                             Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 2

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

- SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorității contractante și adresa completă)

Ca urmare a invitației de participare nr. 3768 din 02.02.2023, privind achiziția directă : “Furnizare produse pentru laborator Apa Potabila” noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente :

a) documentele care însoțesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru această procedura)

| Denumire Ofertant |  |
| --- | --- |
| Adresă |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Registrul Comerțului | nr. J ………….. |
| CUI |  |
| Cont IBAN |  |
| Persoana de contact nume |  |
| Telefon |  |

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)

Formular nr. 3

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea entității contractante și adresa completă)

1. Examinând documentația de atribuire, reprezentanți ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să furnizeze ...............................................(denumire produs / produse) pentru suma de .................lei, (suma în litere și în cifre, precum și moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere și în cifre, precum și moneda), conform Anexei nr. 2 – Formular nr. 3.1.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să furnizăm produsul / produsele în max. ……… zile (perioada în litere și în cifre). calendaristice de la semnarea contractului de ambele părți.

4. Ne angajăm să menținem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere și cifre) respectiv până la data de ................. și ea va rămâne obligatorie pentru noi                                           (ziua/luna/anul)  și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Am înțeles și consimțim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună execuție în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

6. Până la încheierea și semnarea contractului de achiziție publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câștigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume și semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

rmularul nr. 3.1.

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

- ANEXA nr. 2

- la oferta financiară

| Nr. crt. | Denumire material/serviciu/ lucrare | UM | Cantitate solicitată | Preţ unitar lei fără TVA | Preţ total lei fără TVA | Termen de valabilitate produs | Termen de livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.10 Fenantrolină Cod: 1.09965.0010 | 10 g | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Acid acetic glacial Cod: 1.00063.1000 | L | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Acid azotic conc.65%P.A. Cod:007-004-00-1 | L | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Acid clorhidric 0,1N Cod: 1.09973.0001 | Fiola | 2 |  |  |  |  |
| 5. | Acid ortofosforic 1,7g/l Cod: 30417 | L | 1 |  |  |  |  |
| 6. | Acid Oxalic 0,1 N Cod 1.09965.0001 | Fiola | 2 |  |  |  |  |
| 7. | Alcool etilic min 95% indigen | L | 3 |  |  |  |  |
| 8. | Amoniu standard solution Merck CMR 12mg/l Cod: 1.25026.0100 | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Amoniac 25 % -2.5 L Cod: 1.05432.2500 | 2.5L | 2 |  |  |  |  |
| 10. | Sulfat de amoniu şi fier(II) hexahidrat *6H2O Cod: 1.03792.0500 | 500 g | 1 |  |  |  |  |
| 11. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l NH4+ 500ml Cod:1.19812.0500 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 12. | Azotat de argint 0,1N Cod: 1.09990.0001 | Fiola | 3 |  |  |  |  |
| 13. | Azotit de sodiu Cod:1.06549.0100 | 100 Gram | 1 |  |  |  |  |
| 14. | Borax suprapur 25gr Cod: 1.09164.0025 | 25 g/ Buc | 1 |  |  |  |  |
| 15. | Soluţie buffer de pH=7 Cod: 1.09439.1000 | L | 2 |  |  |  |  |
| 16. | Soluţie buffer de pH=6 Cod: 1.09437.1000 | L | 1 |  |  |  |  |
| 17. | Soluţie buffer de pH=6,86 Cod: 1.07294.1000 | L | 1 |  |  |  |  |
| 18. | Soluţie buffer de pH=4 Cod: 1.09435.1000 | L | 2 |  |  |  |  |
| 19. | Soluţie buffer de pH=4,66 Cod: 1.07827.1000 | L | 1 |  |  |  |  |
| 20. | Calcon carboxil 25gr Cod: 1.04595.0025 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 21. | Carbonat de sodiu anhidru 500 Cod: 1.02066.0250 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 22. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Siliciu Cod: 1.70236.0500 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 23. | Cloruri standard solution Merck CMR 250mg/l Cod: 1.32231.0100 | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 24. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Cloruri Cod: 1.19897.0500 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 25. | Clorură de potasiu Cod: 1.04936.0500 | Cut 500gr | 1 |  |  |  |  |
| 26. | Clorură de sodiu P.A. Cod: 1.06404.1000 | Kg | 5 |  |  |  |  |
| 27. | Cuvă sticlă optică Helma L=20MM Cod: 100-20-20 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 28. | Cuvă sticlă optică Helma L=40MM Cod: 100-40-20 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 29. | Cuvă sticlă Helma MACRO L=10MM Cod: 100-10-20 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 30. | DI-Sodiu oxalat- Standard volumetric Cod: 1.02407.0060 | Cutie /60gr | 1 |  |  |  |  |
| 31. | Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat 50gr Cod: 1.10888.0100 | Cutie /100Gram | 1 |  |  |  |  |
| 32. | Dopuri 12,5⁎16,5⁎20MM D&N | Set/100buc | 3 |  |  |  |  |
| 33. | Electrod pH pt.multiparametru Mettler-Toledo ISM 0-14 Cod: 30014096 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 34. | Eprubete gradate de 10 ml cu dop rodat HIRSCHMANN Cod: 6420160 | Buc | 30 |  |  |  |  |
| 35. | Eprubete gradate de 25 ml cu dop rodat HIRSCHMANN Cod: 6420170 | Buc | 30 |  |  |  |  |
| 36. | Eriochrome Black T Cod: 1.03170.0025 | Cutie/ 25gr | 1 |  |  |  |  |
| 37. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Fluoruri Cod: 1.19814.0500 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 38. | Suport lampă UV pt aparat de apa ultrapură Simplicity Merck Cod: ZF300071 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 39. | Formazină 3NTU-100ml Cod: 2896742 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 40. | Formazină 4000NTU Cod: 246149 | Flacon 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 41. | Formazină Standard Primar Certificat de 20 NTU-HACH Cod: TURB20-500ml | 500ml | 1 |  |  |  |  |
| 42. | Hidroxid de potasiu Cod: 1.04936.0500 | Kg | 6 |  |  |  |  |
| 43. | Hidroxid de potasiu 0,1N- TITROFIX Cod: 1.09921.0001 | Fiola | 2 |  |  |  |  |
| 44. | Hidroxid de sodiu 0,1N – TITROFIX Cod: 1.09959.0001 | Fiola | 1 |  |  |  |  |
| 45. | Iodat de potasiu Cod:1.05051.0100 | Cutie 100gr | 1 |  |  |  |  |
| 46. | Iodură de potasiu Cod: 1.05043.1000 | Kg | 1 |  |  |  |  |
| 47. | Kit Hach Fosfați + Kit digestie 100 buc Cod: 21060-69 + 2451-99 + 2450-32 + 2449-32 | Pachet | 1 |  |  |  |  |
| 48. | Kit Hach Hidrogen Sulfurat/10ml Cod: 22445.00 | 100teste/Set | 1 |  |  |  |  |
| 49. | Kit Hach pentru Mangan 10ml Cod: 26517-00 | Set | 6 |  |  |  |  |
| 50. | Kit Hach Sulfați pt 25ml /100 buc Cod: 12065-99 | Pachet | 2 |  |  |  |  |
| 51. | Kit Hach Siliciu Hach buc Cod:24593-00 | Set | 1 |  |  |  |  |
| 52. | KMnO4 TITRIPUR Merck Cod: 1.09121.1000 | L | 2 |  |  |  |  |
| 53. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Magneziu Cod: 1.19788.0500 | Flacon 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 54. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Mangan Cod: 1.19789.0500 | Flacon 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 55. | Microquant pentru clor rezidual Cod: 1149780001 | Trusa | 2 |  |  |  |  |
| 56. | Mangan standard solution CMR Merck 0,2mg/l Mn Cod: 1.32238.0100 | Flacon 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 57. | Lampă halogen Tungsten UNICAM HELIOS Cod: 9423UV90004E | Buc | 3 |  |  |  |  |
| 58. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Nitrat Cod:1.19811.0500 | Flacon 500 ml | 1 |  |  |  |  |
| 59. | Nitrat standard solution CMR Merck 10mg/l NO3 Cod: 1.32241.0100 | 100ml | 1 |  |  |  |  |
| 60. | Pahare Erlenmeyer 100ml Cod: 7103380 | Buc | 20 |  |  |  |  |
| 61. | Hipoclorit de sodiu 10% 2,5L | Flacon | 1 |  |  |  |  |
| 62. | Soluţie etalon de Conductivitate 0,0151 ms/ cm Cod: 1.01811.0105 | Set ( flacon 5*100 ml) | 1 |  |  |  |  |
| 63. | Soluție păstrare electrod pH METTLER TOLEDO-250ml Cod: 30111142 | 1 Buc | 1 |  |  |  |  |
| 64. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Fosfat 500ml Cod: 1.19898.0500 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 65. | Sondă 5M pt. Logger testo 176T2 + sondă standard 1M Cod: 05729999 | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 66. | Soluţie standard de Conductivitate 0,147 ms/ cm 500ml Cod: 1.01557.0500 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 67. | Stativ plastic eprubete – diam 3 cm culoarea-alb | Buc | 2 |  |  |  |  |
| 68. | Sulfat de DPD 100gr Cod: 1.03121.0100 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 69. | Sulfură de sodiu 10 g Cod:407410 | Buc | 1 |  |  |  |  |
| 70. | Titriplex Cod: 1084181000 | Kg | 1 |  |  |  |  |
| VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |

Note:

- Necompletarea prezentei anexe, duce la  respingerea ofertei, conform HG 394/2016 - art. 142 alin. (3).

- Se va respecta numerotarea din anexa de mai sus.

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 3.2

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)                                ANEXA nr. 3

- la oferta tehnică

| Nr. crt. | Denumire material/serviciu/ lucrare | MOD DE INDEPLINIRE DA/NU |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.10 Fenantrolină Cod: 1.09965.0010 |  |
| 2. | Acid acetic glacial Cod: 1.00063.1000 |  |
| 3. | Acid azotic conc.65%P.A. Cod:007-004-00-1 |  |
| 4. | Acid clorhidric 0,1N Cod: 1.09973.0001 |  |
| 5. | Acid ortofosforic 1,7g/l Cod: 30417 |  |
| 6. | Acid Oxalic 0,1 N Cod 1.09965.0001 |  |
| 7. | Alcool etilic min 95% indigen |  |
| 8. | Amoniu standard solution Merck CMR 12mg/l Cod: 1.25026.0100 |  |
| 9. | Amoniac 25 % -2.5 L Cod: 1.05432.2500 |  |
| 10. | Sulfat de amoniu şi fier(II) hexahidrat *6H2O Cod: 1.03792.0500 |  |
| 11. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l NH4+ 500ml Cod:1.19812.0500 |  |
| 12. | Azotat de argint 0,1N Cod: 1.09990.0001 |  |
| 13. | Azotit de sodiu Cod:1.06549.0100 |  |
| 14. | Borax suprapur 25gr Cod: 1.09164.0025 |  |
| 15. | Soluţie buffer de pH=7 Cod: 1.09439.1000 |  |
| 16. | Soluţie buffer de pH=6 Cod: 1.09437.1000 |  |
| 17. | Soluţie buffer de pH=6,86 Cod: 1.07294.1000 |  |
| 18. | Soluţie buffer de pH=4 Cod: 1.09435.1000 |  |
| 19. | Soluţie buffer de pH=4,66 Cod: 1.07827.1000 |  |
| 20. | Calcon carboxil 25gr Cod: 1.04595.0025 |  |
| 21. | Carbonat de sodiu anhidru 500 Cod: 1.02066.0250 |  |
| 22. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Siliciu Cod: 1.70236.0500 |  |
| 23. | Cloruri standard solution Merck CMR 250mg/l Cod: 1.32231.0100 |  |
| 24. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Cloruri Cod: 1.19897.0500 |  |
| 25. | Clorură de potasiu Cod: 1.04936.0500 |  |
| 26. | Clorură de sodiu P.A. Cod: 1.06404.1000 |  |
| 27. | Cuvă sticlă optică Helma L=20MM Cod: 100-20-20 |  |
| 28. | Cuvă sticlă optică Helma L=40MM Cod: 100-40-20 |  |
| 29. | Cuvă sticlă Helma MACRO L=10MM Cod: 100-10-20 |  |
| 30. | DI-Sodiu oxalat- Standard volumetric Cod: 1.02407.0060 |  |
| 31. | Dicloroizocianurat de sodiu dihidrat 50gr Cod: 1.10888.0100 |  |
| 32. | Dopuri 12,5⁎16,5⁎20MM D&N |  |
| 33. | Electrod pH pt.multiparametru Mettler-Toledo ISM 0-14 Cod: 30014096 |  |
| 34. | Eprubete gradate de 10 ml cu dop rodat HIRSCHMANN Cod: 6420160 |  |
| 35. | Eprubete gradate de 25 ml cu dop rodat HIRSCHMANN Cod: 6420170 |  |
| 36. | Eriochrome Black T Cod: 1.03170.0025 |  |
| 37. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Fluoruri Cod: 1.19814.0500 |  |
| 38. | Suport lampă UV pt aparat de apa ultrapură Simplicity Merck Cod: ZF300071 |  |
| 39. | Formazină 3NTU-100ml Cod: 2896742 |  |
| 40. | Formazină 4000NTU Cod: 246149 |  |
| 41. | Formazină Standard Primar Certificat de 20 NTU-HACH Cod: TURB20-500ml |  |
| 42. | Hidroxid de potasiu Cod: 1.04936.0500 |  |
| 43. | Hidroxid de potasiu 0,1N- TITROFIX Cod: 1.09921.0001 |  |
| 44. | Hidroxid de sodiu 0,1N – TITROFIX Cod: 1.09959.0001 |  |
| 45. | Iodat de potasiu Cod:1.05051.0100 |  |
| 46. | Iodură de potasiu Cod: 1.05043.1000 |  |
| 47. | Kit Hach Fosfați + Kit digestie 100 buc Cod: 21060-69 + 2451-99 + 2450-32 + 2449-32 |  |
| 48. | Kit Hach Hidrogen Sulfurat/10ml Cod: 22445.00 |  |
| 49. | Kit Hach pentru Mangan 10ml Cod: 26517-00 |  |
| 50. | Kit Hach Sulfați pt 25ml /100 buc Cod: 12065-99 |  |
| 51. | Kit Hach Siliciu Hach buc Cod:24593-00 |  |
| 52. | KMnO4 TITRIPUR Merck Cod: 1.09121.1000 |  |
| 53. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Magneziu Cod: 1.19788.0500 |  |
| 54. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Mangan Cod: 1.19789.0500 |  |
| 55. | Microquant pentru clor rezidual Cod: 1149780001 |  |
| 56. | Mangan standard solution CMR Merck 0,2mg/l Mn Cod: 1.32238.0100 |  |
| 57. | Lampă halogen Tungsten UNICAM HELIOS Cod: 9423UV90004E |  |
| 58. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Nitrat Cod:1.19811.0500 |  |
| 59. | Nitrat standard solution CMR Merck 10mg/l NO3 Cod: 1.32241.0100 |  |
| 60. | Pahare Erlenmeyer 100ml Cod: 7103380 |  |
| 61. | Hipoclorit de sodiu 10% 2,5L |  |
| 62. | Soluţie etalon de Conductivitate 0,0151 ms/ cm Cod: 1.01811.0105 |  |
| 63. | Soluție păstrare electrod pH METTLER TOLEDO-250ml Cod: 30111142 |  |
| 64. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l Fosfat 500ml Cod: 1.19898.0500 |  |
| 65. | Sondă 5M pt. Logger testo 176T2 + sondă standard 1M Cod: 05729999 |  |
| 66. | Soluţie standard de Conductivitate 0,147 ms/ cm 500ml Cod: 1.01557.0500 |  |
| 67. | Stativ plastic eprubete – diam 3 cm culoarea-alb |  |
| 68. | Sulfat de DPD 100gr Cod: 1.03121.0100 |  |
| 69. | Sulfură de sodiu 10 g Cod:407410 |  |
| 70. | Titriplex Cod: 1084181000 |  |

Note:

- Necompletarea prezentei anexe, duce la  respingerea ofertei, conform HG 394/2016 - art. 142 alin (3).

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 4

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, că:

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia.

2. Furnizarea produselor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD.

...............................................

Data completării                                                    (numele și prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................