Laborator Apă Potabilă

PLAN  DE ETALONĂRI APARATE

Decembrie 2023

| Nr. crt. | Denumirea echipament | Tip aparat | Firma producătoare, ţara de origine | Seria, an fabricaţie, nr inventar | Mărime etalonată | Planificare pentru etalonare | Realizată etalonarea | Nr. certificat de etalonare | Pret unitar lei fara T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Incubator | IN110Plus | Memmert Germania | D419.1070 2019 26679 | Temp. 36ºC | Decembrie 2023 |  |  |  |
| 2. | Vitrină frigorifică | LKV | Liebherr Germania | LKV 84.973.569.9 2019 26662 | Temp. 5ºC | Decembrie 2023 |  |  |  |
| 3. | Termometru digital (logger) | 176T2 | Testo AG Germania | 40508569 2020 | Sonda 11033742 temp.5±3ºC | Decembrie 2023 |  |  |  |
| 4. | Termometru digital (logger) | 176T2 | Testo AG Germania | 40508576 2020 | Sonda M200377 temp.36±2°C Sonda 0572 7001/301 temp. 3±2°C | Decembrie 2023 |  |  |  |
| 5. | Termometru digital (logger) | 176 T2 | Testo AG Germania | 40508577 2020 | Sonda 2020/10 temp. 170±10°C | Decembrie 2023 |  |  |  |
| 6. | Termometru digital (logger) | 176 T2 | Testo AG Germania | 40508653 2020 | Sonda M200378 temp. 36±2°C Sonda 11033742 temp. 5±3°C | Decembrie 2023 |  |  |  |
| 7. | Termometru digital (logger) | 176 T2 | Testo AG Germania | 40508575 2020 | Sonda M200376 temp. 44±0,5°C Sonda M200375 temp. 22±2°C | Decembrie 2023 |  |  |  |
| 8. | Termometru digital (logger) | 176 T2 | Testo AG Germania | 40508580 2020 | Sonda 057270001 temp. 105°C | Decembrie 2023 |  |  |  |