# **ANEXA**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr.****crt.** | **Fișă tehnică ” Motopompă pentru apă curată 2” – 1 buc.** |
| **CERINȚE TEHNICE MINIMALE** | **MOD DE ÎNDEPLINIRE** |
| 1. | **Tip** | **OHV, 4 timpi, răcire cu aer** |  |
| 2. | **Putere maximă** | **4,0 CP** |  |
| 3. | **Capacitate cilindrica** | **127 cm3** |  |
| 4. | **Sistem aprindere** | **electronic** |  |
| 5. | **Filtru aer** | **în baia de ulei** |  |
| 6. | **Combustibil** | **benzină fără plumb** |  |
| 7. | **Capacitate rezervor** | **aprox. 2,0 l** |  |
| 8. | **Consum** | **max. 1,2 l/h, 3600 rpm** |  |
| 9 | **Diametru de aspirație / refulare** | **2”** |  |
| 10 | **Înălțimea maximă de refulare** | **min. 24 m** |  |
| 11 | **Adâncime maximă de aspirație** | **min. 7 m** |  |
| 12 | **Debit maxim** | **36 m3/h (600 l/min)** |  |
| 13 | **Diametru maxim corpuri solide** | **7 mm** |  |
| 14 | **Garnitură mecanica** | **carbon/ceramic** |  |
| 15 | **Sistem pornire** | **demaror mecanic** |  |
| 16 | **Masa** | **max. 28 kg** |  |
| 17 | **Dimensiuni de gabarit** | **max.480 x 375 x 420 mm** |  |

***NOTĂ:***  La ofertare se va depune obligatoriu "Anexa" completată la rubrica „Mod de indeplinire”