Modele orientative FORMULARE

CUPRINS

Formular nr. 1 -  - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea 99 din 2016;

1.1 Anexa nr. 1 la Formularul nr. 1;

Formular nr. 2 – Scrisoare de înaintare a ofertei;

Formular nr. 3 - Formularul de ofertă;

3.1 Anexa nr. 2 la Formularul de ofertă;

3.2 Anexa nr. 3 la Oferta tehnică;

# Formular nr. 4 - Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD;

# Formular nr. 5 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire.

Operator economic                                                                                              Formular nr. 1

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016

Către  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie / anunţ de participare . 21914 / 03.07.2020

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de achiziţie publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu  are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractanteal  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii.Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Formular nr. 1.1

ANEXA nr. 1

TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE, IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII

| Numele şi Prenumele | Domiciliul | Funcţia |
| --- | --- | --- |
| Ovidiu GAVRA | Oradea | Director General |
| Claudiu Romulus OROS | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Gabriela SZELL | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Mina GIUREA | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Vasile FONOAGE | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Andrei AMARITEI | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Petru LEZEU | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Claudiu-Radu TEODOROF | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Gheorghe POPA | Oradea | Director Tehnic |
| Julianna PANOIU | Oradea | Director Economic |
| Ovidiu MUREŞAN | Oradea | Director Direcţia Comercială |
| Cristian POPA | Oradea | Inginer Şef |
| Vivianne SAVA | Oradea | Şef Comp. Achiziţii Publice |
| Ioana VERES | Oradea | Comp. Achizitii Publice |
| Dorin DAN | Oradea | Şef Comp. Modelare, Pierderi, GIS |
| Dorin ȚENȚ | Oradea | Comp. Modelare, Pierderi, GIS |
| Horia VANCEA | Oradea | Comp. Modelare, Pierderi, GIS |

Data completării:...............................                             Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 2

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

# SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr. 21914 din 03.07.2020, privind achiziţia directă : “.................................” noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente :

a) documentele care însoţesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru această procedura)

| Denumire Ofertant |  |
| --- | --- |
| Adresă |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Registrul Comerţului | nr. J ………….. |
| CUI |  |
| Cont IBAN |  |
| Persoana de contact nume |  |
| Telefon |  |

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)

Formular nr. 3

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizeze ...............................................(denumire produs / produse) pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsul / produsele în max. ……… zile (perioada în litere şi în cifre). calendaristice de la semnarea contractului de ambele părti.

4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi                                           (ziua/luna/anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 3.1

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

ANEXA nr. 2

# la Formularul de ofertă

„Furnizare Server fizic pentru stații de lucru virtualizate

și servicii de instalare și configurare soluție”

| Nr. crt. | Denumire | Valoare (lei fără TVA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Server fizic pt. stații de lucru virtualizate |  |
| 2 | Servicii de instalare și configurare soluție |  |
| TOTAL GENERAL |  |

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 3.2

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

ANEXA nr. 3

# la Oferta tehnică

„Furnizare Server fizic pentru stații de lucru virtualizate

și servicii de instalare și configurare soluție”

| Nr. crt. | Componetă | Cerință tehnică minimală | Îndeplinire Condiție (DA/NU) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Placă de bază | Fabricata sub aceeași marca cu sistemul de calcul, tip dual procesor |  |
| 2 | Procesor | Doua procesore instalate, tip Intel Xeon Gold 5218R, 20 Core per procesor, frecventa de lucru 2.1 GHz, cache 26 MB, sau echivalent din punct de vedere al performantelor. |  |
| 3 | Memorie | 512 GB registered ECC DDR4-2933 SDRAM memorie instalata, support pentru memory mirroring, Advanced ECC, Rank sparing memory, Memory Scrubbing, SDDC |  |
|  |  | Minim 24 sloturi pentru memorie RAM cu posibilitatea de a instala minimum 7000 GB RAM. |  |
| 4 | Hard disk drive | 2 x SSD 480 GB SATA, instalate in RAID1, controller RAID dedicat; |  |
|  |  | 8 x HDD 2.4 TB SAS 12G 10k RPM hot pluggable, de tip enterprise; support pentru instalarea a 8 x 2.5-inch SAS/SATA drive fara a necesita interventii suplimentare asupra configuratiei serverului livrat |  |
| 5 | Controller RAID | Integrat, capabilitati RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60, prevazut cu cache 4GB cu protectie contra pierderii setarilor datorita caderilor accidentale de tensiune, suport SAS/SATA/PCIE - NVMe |  |
| 6 | Unitate Optica | DVD-RW, interfata SATA, integrata in carcasa serverului |  |
| 7 | Interfata grafica | Integrata |  |
| 8 | Interfete de retea / comunicatii | 7x porturi Ethernet 10/100/1000Mbps BaseT, din care minim un port dedicat pentru management, cu posibilitatea configurarii in mod redundant prin utilizarea unui port de retea |  |
|  |  | 2x porturi Ethernet 10Gbit SFP+, cu module pentru transmisie pe fibra optica tip multimod incluse |  |
| 9 | Sloturi de expansiune | Minim 6 sloturi PCI-Express Gen3, dintre care minim 3 sloturi de tip x16 |  |
| 10 | Conectori interfete intrare/iesire | 2 x VGA (din care unul frontal) |  |
|  |  | USB 3.0 – nr. uzual |  |
|  |  | 2 x M.2 SSD – pentru hypervizor |  |
|  |  | 1 x port serial RS-232-C |  |
| 11 | Carcasa | Montabil in rack cu ocupare maxim 2U spatiu; pachetul de livrare va contine toate accesoriile necesare instalarii in rack a serverului. |  |
| 12 | Sursa de alimentare | minim1200W hot plug, redundanta (1+1), cu functionalitati de power capping, eficienta minim 94% |  |
| 13 | Ventilatoare | ventilatoare redundante, hot plug |  |
| 14 | Management | - aplicație pentru instalarea și configurarea serverului dezvoltată de producatorul serverului, capabilă de instalare locală și remote în mod neasistat, inclusiv configurare RAID; |  |
|  |  | - modul de management integrat cu funcții de management pentru monitorizarea stării serverului, alerte de service, și suport la distanţă ce să permită provizionarea și configurarea serverului fără folosirea CD/ DVD. |  |
|  |  | - LED-uri în interiorul sistemului pentru izolare ușoară a componentelor defecte (DIMM, PCI, controller SAS, ventilatoare – analiza predictivă), care rămân active și după scoaterea serverului de sub tensiune. |  |
|  |  | - aplicație de management operațional cu următoarele funcții: monitorizarea stării sistemului, managementul evenimentelor și alarmelor (inclusive prin avertizare sonoră, email și SNMP), inventarul componentelor, inventarul și instalarea up-date-urilor si patch-urilor, analiza performanței, diagnoza on-line, restartarea si reconfigurarea automata a serverului, analiza și previzionarea defectării componentelor (PFA cel puțin pentru memorii RAM), compatibilitate cu sisteme de operare Linux; - software-ul de management trebuie sa aibă licență nelimitată în timp. - chipset pentru remote management integrat și compatibil IPMI 2.0 cu acces prin web browser cu securizare prin criptare SSL 128 bit, integrat cu aplicația de management, redirectarea interfeței grafice și funcționalități remote media |  |
| 15 | Alte cerințe | Temperatura de functionare: 5 - 45 °C |  |
|  |  | Modul TPM 2.0 sau echivalent integrat |  |
| 16 | Conformitate cu standardele privind managementul calității | ISO 9001, ISO 14001 pentru producătorul sistemului |  |
| 17 | Garantie | 5 ani, la sediul beneficiarului, timp de remediere a doua zi lucratoare |  |

Notă:

- Necompletarea prezentei anexe, duce la  respingerea ofertei, conform HG 394/2016 - art. 142 alin (3).

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formular nr. 4

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, că:

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia.

2. Furnizarea produselor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................

Operator economic

___                                                                                               Formularul nr. 5

(denumire ofertant)

Declaraţie privind însuşirea documentației de atribuire

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitației de participare  nr. 21914 din 03.07.2020 publicată pe site – ul CAO în data de __________, noi ....................................... (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare......................................................(denumirea contractului de achiziţie publică) şi declarăm că NE ÎNSUŞIM documentaţia de atribuire (Invitația de participare, Caietul de sarcini, Modelele de formularele şi clauzele contractului) şi toate clarificarile din perioada de pregatire a ofertelor ataşate Invitației de participare, oferta și documentele de calificare depuse de noi, respectând întru totul cerinţele dumneavoastră.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................