Laborator Apă Potabilă

**PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE**

Anul: 2020/2

 **ANEXA 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea****echipament** | **Tip** **aparat** | **Firma producătoare ţara de origine**  | **Seria, an fabricaţie, nr inventar** | **Mărime etalonată** | **Planificare pentru etalonare**  | **Realizată etalonarea**  | **Nr. certificat** **de etalonare** | **Pret unitar** |
| **1.** | Balanţă tehnică  | BW6205 | Shimadzu  | 44100006737770 | Greutate0-620g | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **2.** | Balanța analitică  | AG-245 | Mettler - Toledo | 111747239132721 | Greutate 0-41-210 g | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **3.** | Spectrofotometru  | Helios Delta  | Unicam  | 06500132833 | Absorbanță  320-910 nm  | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **4.** | Termostat  | BE 500  | Memmert  | E598.079132840 | Temperatură 370 C | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **5.** | Termostat  | BE 400 | Memmert | 403014437771 | Temperatură 440 C | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A.** |  |

Ultima actualizare: 28.09.2020