Laborator Apă Potabilă

**PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE**

Anul: 2020/2

**ANEXA 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. crt.** | **Denumirea**  **echipament** | **Tip**  **aparat** | **Firma producătoare ţara de origine** | **Seria, an fabricaţie, nr inventar** | **Mărime etalonată** | **Planificare pentru etalonare** | **Realizată etalonarea** | **Nr. certificat**  **de etalonare** | **Pret unitar** |
| **1.** | Balanţă tehnică | BW6205 | Shimadzu | 441000067  37770 | Greutate  0-620g | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **2.** | Balanța analitică | AG-245 | Mettler - Toledo | 1117472391  32721 | Greutate  0-41-210 g | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **3.** | Spectrofotometru | Helios Delta | Unicam | 065001  32833 | Absorbanță  320-910 nm | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **4.** | Termostat | BE 500 | Memmert | E598.0791  32840 | Temperatură  370 C | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **5.** | Termostat | BE 400 | Memmert | 4030144  37771 | Temperatură  440 C | Noiembrie 2020 |  |  |  |
| **VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A.** | | | | | | | | |  |

Ultima actualizare: 28.09.2020