ANEXA

CARACTERISTICI TEHNICE

Hidrant subteran pentru apă PN 16 cu un singur sistem de închidere DN 80

Elemente caracteristici:

Coloana hidrant, cap hidrant, corp ansamblu spinglu, capac hidrant,  cutie ventil  fabricate din fontă ductilă , în conformitate cu SR EN 124-2/2015.

Piulita şi ax şpinglu oţel inoxidabil.

Orificiu de evacuare prevăzut cu racord cu gheare, cap triunghiular tijă şi suport tijă din fontă ductilă în conformitate cu SR EN 124-2/2015.

Tijă spinglu din oţel inoxidabil în conformitate cu SR EN 1503-1/ 2000.

Cuzinet şi piuliţă tijă din alamă.

Ventil fonta ductilă formă circulara acoperit cu cauciuc EPDM

Scaun ventil din alamă.

Înveliş de protecţie a suprafeţei, la interior şi la exterior, din epoxid albastru aprobat GSK

Element de legătură cu flanşă, în partea inferioară.

Dimensiuni flanşă şi orificii în conformitate cu EN 1092-2 PN16.

Flanşă cu 8 orificii - în pachetul standard sau flanşă cu 4 orificii

Capac orificiu de evacuare cu lanţ.

Accesorii: - Cot cu talpă fontă ductilă în conformitate cu SR EN 124-2/2015 prevăzut cu flanşă cu 8 orificii.

Adâncimea de îngropare: 1250mm

# Text boxes

Tijă spinglu

Ansamblu spinglu

Racord cu gheare

Piesă de legatură