|  | Punct de lucru Tinca | NOTĂ INTERNĂ | Nr. înreg. 36.097 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Data: 27.10.2020 |

Către,

Comisia Tehnică

Prin prezenta vă solicităm să analizati si sa avizati  achizitionarea 1 ( una)buc Termo balanta , pentru Statia de Epurare Tinca,necesara determinarii umiditatii namolului

Mai jos vă transmitem caietul de sarcini cu caracteristicile si cerinţele tehnice minime solicitate .

Aprobat

Director Tehnic

ing.Critian POPA

# Caiet de sarcini

Produsul: Termo balanta

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează, de către  ofertant, propunerea tehnică.

În documentaţia tehnică se va prezenta FIŞA produsului oferit cu datele tehnice şi constructive.

FIŞA TEHNICĂ

DENUMIRE PRODUS : Termo balanta pentru determinare umiditate namol.

Cantitate: 1 buc

COD CPV: 380000005

PARTI COMPONENTE:

- Termo balanta

-  Talere aluminiu

CERINTE  TEHNICE:

| Fişă tehnică nr. 1 " Termo balanta " 1 buc |
| --- |
|  | CERINŢE TEHNICE MINIMALE |  | MOD DE ÎNDEPLINIRE |
|  | Alimentare Temperatura de uscare maxima Posibilitate imprimare rezultate Display afisare informatii si selectare parametri Tip uscare Talere de aluminiu pentru determinari | 220V 200 grade da da Standard / Rapida incluse |  |

Alte solicitari:

- Siguranta in exploatare;
- Durata de viata indelungata ;
- Operare simpla, pretentii minime de supraveghere si intretinere .

Nota:Atasat ofertei se vor prezenta specificatiile tehnice(Fisa tehnica)si o mostra tip imagine(poza) inclusiv producatorul si marca

LIVRAREA PRODUSELOR:

Produsele se vor livra in termen de 30 zile de la semnarea contractului.

Modul de intocmire a ofertei financiare :

| Nr. crt. | Denumire | Cantitate | Pret (lei fara TVA) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Termobalanta | 1 buc |  |

CRITERIUL DE ATRIBUIRE:

Preţul cel mai scăzut pe total achiziţie

TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR

- 12 luni de la data punerii in functiune

Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini (Documentaţia de Atribuire).

Sursa de finantare:Plan dotari Tinca 2020

Pret estimativ:           5 000 RON + TVA

Sef punct de lucru                                                                             Întocmit

ing. Lászlo ONUȚ                                                                 ing. Ionuţ ARDELEAN