Compartiment Achiziţii Publice

Nr. 12527 din 12.04.2021

Clarificări 1

Referitor la achiziţia directă furnizare „Electropompe submersibile Flygt pentru SPAU Sovata 1, Sovata 2, Magazinul Crișu, Bălcescu și Jung pentru SPAU Peța” vă transmitem următorul răspuns la solicitarea de clarificări:

1. Întrebare:

Referitor la poz. 1: Pompa Flygt NP 3127.191 HT3~Adaptive 487, pentru SPAU 1 Sovata, va rugam sa confirmati ca denumirea corecta a pompei este de fapt: NT 3127.191 HT3~Adaptive 487, tinand cont de faptul ca pompa se va monta vertical uscat, conform cerintelor.

1. Răspuns:

Pompa va fi NT3127.191 HT3~Adaptive 487, pompa să se poată monta vertical uscat.

2. Întrebare:

Referitor la poz. 4: Pompa Flygt NP 3153.181 MT~433, pentru SPAU Balcescu are diametrul de refulare DN 150, care este diferit de ceea ce este indicat in cerinte, respectiv DN 100. Va rugam sa confirmati ca refularea pompei mai sus mentionate este pe DN 150

2. Răspuns:

Pompa de refulare va avea diametrul de DN 150 mm.

# Text boxes

Tel centrala:     004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apacanal@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro