Modele orientative FORMULARE

CUPRINS

Formular nr. 1 - Declaraţie privind neîncadrarea în situaţiile prevederilor art. 73 din Legea 99 din 2016;

1.1 Anexa nr. 1 la Formularul nr. 1;

Formular nr. 2 – Scrisoare de înaintare a ofertei;

Formular nr. 3 - Formularul de ofertă;

3.1 Anexă la oferta financiară;

3.2 Anexe la oferta tehnică:

# Formular nr. 4 - Angajament de respectare a standardelor de prelucrare a datelor cu caracter personal, conform RGPD;

# Formular nr. 5 - Declaraţie privind însuşirea Documentaţiei de Atribuire.

Operator economic                                                                                              Formular nr. 1

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute în art. 73 din Legea 99/2016

Către  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., str. Duiliu Zamfirescu nr. 3, Mun. Oradea

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

Procedura de atribuire____________________

Nr. invitaţie / anunţ de participare________________

Data limită pentru depunerea ofertei______/______/20_ _

Subscrisa S.C._____________________,(denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), cu sediul în ______________, str. _________________, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului______________, sub nr.______________________, CUI ______________________, reprezentată prin _______________________, în calitate de ofertant/ofertant asociat/candidat/subcontractant/terţul susţinător în carul procedurii de achiziţie publică _________________________, organizată de S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., în temeiul art. 73 din Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, declar pe proprie răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, următoarele:

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a persoanelor care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși ori a persoanelor care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători sau subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu participă în procesul de verificare/evaluare a solicitărilor de participare/ofertelor a unei persoane care este soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al doilea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanți/candidați, terți susținători ori subcontractanți propuși;

- Societatea noastră nu  are drept membri în cadrul consiliului de administrație/organului de conducere sau de supervizare și/sau are acționari ori asociați semnificativi persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractanteal  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A. sau al furnizorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire;

- Societatea noastră nu are persoane care sunt soț/soție, rudă sau afin până la gradul al doilea inclusiv ori care se află în relații comerciale cu persoane cu funcții de decizie în cadrul entității contractante al  S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A.sau al prestatorului de servicii de achiziție implicat în procedura de atribuire.

Subscrisa declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că entitatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor orice documente doveditoare de care dispunem.

Înţeleg că în cazul în care aceasta declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul în declaraţii.Totodată, declar ca am luat la cunoştinţa de prevederile art. 292 « Falsul în Declaraţii » din Codul Penal referitor la « Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcuta unui organ sau instituţii de stat ori unei alte unităţi dintre cele la care se refera art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcuta serveşte pentru producerea acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda »

Formular nr. 1.1

ANEXA nr. 1

TABEL CU PERSOANELE CARE DETIN FUNCTII DE DECIZIE, IN CADRUL AUTORITATII CONTRACTANTE CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA, DERULAREA SI FINALIZAREA PROCEDURII

| Numele şi Prenumele | Domiciliul | Funcţia |
| --- | --- | --- |
| Ovidiu GAVRA | Oradea | Director General |
| Claudiu Romulus OROS | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Gabriela SZELL | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Mina GIUREA | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Vasile FONOAGE | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Andrei AMARITEI | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Petru LEZEU | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Claudiu-Radu TEODOROF | Oradea | Membru Consiliul de Administraţie |
| Gheorghe POPA | Oradea | Director Tehnic |
| Julianna PANOIU | Oradea | Director Economic |
| Ovidiu MUREŞAN | Oradea | Director Direcţia Comercială |
| Cristian POPA | Oradea | Inginer Şef |
| Vivianne SAVA | Oradea | Şef Comp. Achiziţii Publice |
| Cristian CIURSAȘ | Oradea | Șef Comp. Tehnic |
| Mariana Dumitras | Oradea | Comp. Achiziţii Publice |
| Lucian Popusi | Oradea | Șef Sector Utilități Regionale |

Data completării:...............................                             Operator economic ................................

(semnătură autorizată)

Formular nr. 2

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

# SCRISOARE DE ÎNAINTARE A OFERTEI

Către ..........................................................................................
         (denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Ca urmare a invitaţiei de participare nr.  19387 din 03.06.2021, privind achiziţia directă :

“ Achizitia, unui container modular pentru Statia de pompare apa potabila Serghis” noi .................................................................. (denumirea/numele ofertantului) vă transmitem alăturat următoarele documente :

a) documentele care însoţesc oferta.

2. Persoana de contact (pentru această procedura)

| Denumire Ofertant |  |
| --- | --- |
| Adresă |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| E-mail |  |
| Registrul Comerţului | nr. J ………….. |
| CUI |  |
| Cont IBAN |  |
| Persoana de contact nume |  |
| Telefon |  |

Avem speranţa că oferta noastră este corespunzătoare şi va satisface cerinţele.

Data completării ................................

Cu stimă,

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)

Formular nr. 3

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea entităţii contractante şi adresa completă)

1. Examinând documentaţia de atribuire, reprezentanţi ai ofertantului  ............................................... (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizeze ...............................................(denumire produs / produse) pentru suma de .................lei, (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei), la care se adaugă TVA în valoare de ............ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda), conform Anexei nr. 1 – Formular nr. 3.1.

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsul / produsele în max. ……… zile (perioada în litere şi în cifre). calendaristice de la semnarea contractului de ambele părti.

4. Ne angajăm să menţinem aceasta ofertă valabilă pentru o durată de  ........... zile, (durata în litere şi cifre) respectiv până la data de ................. şi ea va rămâne obligatorie pentru noi                                           (ziua/luna/anul)  şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

5. Am înţeles şi consimţim că, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

6. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică aceasta ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este acceptată ca fiind câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

Data:..........................................

...............................................................................,

(nume, prenume şi semnătură),

L.S.

în calitate de ............................................ legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele ...................................................... (denumirea/numele operatorului economic)

Formularul nr. 3.1.

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

| Nr. crt. | Denumire produs | U.M. | Cant. | Preț unitar lei fără TVA | Durată garanție produs | Termen livrare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Container modular pentru Statia de pompare apa potabila Serghis | buc. | 1 |  |  |  |
| TOTAL OFERTĂ – LEI FĂRĂ T.V.A. |  |

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)

Formularul nr. 3.2.1

Operator economic

………….....................

(denumirea/numele)

| CONTAINER PENTRU STAŢIE POMPARE APA POTABILA | MOD DE ÎNDEPLINIRE | Obs. |
| --- | --- | --- |
| CERINTE SI SPECIFICATII TEHNICE |  |  |
| Dimensiunile exterioare minime de gabarit ale containerului sunt: |  |  |
| Lungime: min 3000 mm; |  |  |
| Lăţime: min 2400 mm; |  |  |
| Inălţime: min 2600 mm; |  |  |
| STRUCTURA METALICA |  |  |
| Structura zicanta profilata la rece cu grosime de min 2,5mm |  |  |
| • Protectie anti rugina |  |  |
| • Vopsita in doua straturi:GRUND,Vopsea Poliuretanica |  |  |
| • Stalpii sunt profilati la rece din table ZINCATA cu o grosime a meterialului de min 2,5mm |  |  |
| ACOPERISUL |  |  |
| Structura zicanta profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei min 2,5 mm |  |  |
| • Tabla zicanta dublu faltuita min (0,5 mm) |  |  |
| • Traverse din teava rectangulara cu grosime de min 2mm |  |  |
| • Folie anticondens min 10 microni |  |  |
| • Vata mineral min 100 mm |  |  |
| • Pal melaminat grosime min 18 mm de culoare alba |  |  |
| PERETII |  |  |
| Panou sandwich min 60 mm grosime cu spuma poliuretanica |  |  |
| • Usa metalica |  |  |
| • Ferestre din PVC min 1 |  |  |
| PODEAUA |  |  |
| Tabla zicanta cutata H12 min (0,5 mm) |  |  |
| • Lonjeroane zicante cu grosime min de 2 mm |  |  |
| • Vata mineral de min 100 mm |  |  |
| • Pardoseala interioara din Pal hidrofugat de min 18 mm grosime |  |  |
| • Linoleum Tarkket Trafic Mediu min 2 mm grosime grad de rezistenta la incendiu 'A' |  |  |
| INSTALATIA ELECTRICA |  |  |
| Priza exterioara 230V |  |  |
| • Tensiune lucru 230 V |  |  |
| • Tablou sigurante automate |  |  |
| • Prize simple/duble |  |  |
| • 1 agrafa exterioara pentru impamantare |  |  |
| • Intrerupator |  |  |
| • Lampi neon 2x18W / 2x36W cu drosser electromagnetic |  |  |
| LIVRAREA PRODUSELOR: |  |  |
| Produsele se vor livra în termen de maximum 30 zile de la semnarea contractului, termenul comercial stabilit fiind DDP, transport până la destinaţia finală localitatea Serghis |  |  |
| MODALITATI DE FINANTARE |  |  |
| Finantarea achizitiei se face din Planul de Investitii pe anul 2021 fonduri IID dotari aferente localitatii Varciorog, |  |  |
| CRITERIUL DE ATRIBUIRE |  |  |
| Preţul cel mai scăzut pe total achiziţie |  |  |
| TERMENUL DE GARANTIE AL PRODUSELOR |  |  |
| Min 12 luni |  |  |
| Cerinţele din Caietul de sarcini vor fi considerate minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini va fi luată în considerare dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerinţelor minimale din Caietul de sarcini (Documentaţia de Atribuire). |  |  |

Operator economic, ……................................. (semnătura autorizată)

Formular nr. 4

Operator  economic

...............................

(denumirea/numele)

ANGAJAMENT DE RESPECTARE A STANDARDELOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, CONFORM RGPD

Prin această declarație subsemnat[ul]/a [nume/prenume] ……………..……..…………….. ………………………….. reprezentant legal al [denumire operator economic] ........................... ...........…………………………., participant la procedura de achiziție publică având ca obiect: [obiectivul de investiție] .........................................………….………………..………… declar pe propria răspundere, că:

1. Operatorul Economic ………………………………………………………………. își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Regulamentului General privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 679/2016 (RGPD), precum și a Legii nr. 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a acestuia.

2. Furnizarea produselor oferite va respecta principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu RGPD.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................

Operator economic

___                                                                                               Formularul nr. 5

(denumire ofertant)

Declaraţie privind însuşirea documentației de atribuire

Către ________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

### Ca urmare a invitației de participare  nr. 19387 publicată pe site – ul CAO în data de 03.06.2021, noi ....................................... (denumirea/numele societăţii ofertante) depunem prezenta ofertă în scopul atribuirii contractului de furnizare......................................................(denumirea contractului de achiziţie publică) şi declarăm că NE ÎNSUŞIM documentaţia de atribuire (Invitația de participare, Caietul de sarcini, Formularele şi clauzele contractului) şi toate clarificarile din perioada de pregatire a ofertelor ataşate Invitației de participare, oferta și documentele de calificare depuse de noi, respectând întru totul cerinţele dumneavoastră.

...............................................

Data completării                                                    (numele şi prenumele reprezentantului legal)

..................................

(semnătura reprezentantului legal)

....................................