Laborator Apă Potabilă

PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE+STICLĂRIE

Anul:  Octombrie   2021

| Nr. crt. | Denumirea echipament | Tip aparat | Firma producătoare ţara de origine | Seria, an fabricaţie, nr inventar | Mărime etalonată | Planificare pentru etalonare | Realizată etalonarea | Nr. certificat de etalonare | Pret unitar lei fara T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termostat (aparat în cons.) | BE500 | Memmert Germania | e598.0792 1998 32839 | Temperatură 37°C | Noiembrie 2021 |  |  |  |
| 2. | Termostat | IPP30 PLUS | Memmert Germania | V1150.110 2015 26425 | Temperatură 22°C | Noiembrie 2021 |  |  |  |
| 3. | Incubator | Memmert IN110Plus | Memmert Germania | D419.1070 2019 26679 | Temperatură 37°C | Noiembrie 2021 |  |  |  |
| 4. | Cilindru gradat de 100ml Hirschmann | Hirschmann | Hirschmann-Germania | H07 | Volum 100 ml | Noiembrie 2021 |  |  |  |
| 5. | Biuretă de 10ml Hirschmann-EDTA | Solarus | Hirschman-Germania | 10008013 | Volum 1,5,10 ml | Noiembrie 2021 |  |  |  |