Compartiment Achiziţii Publice

Nr. 49812 din 29.12.2021

Clarificări 1

### Referitor la achiziţia directa nr. 49639 din 27.12.2021, Sector Transport,  privind furnizarea : Pompa  recirculare agent termic instalatie  incalzire - WILO DN 80 sau echivalent.”   vă transmitem răspunsul la solicitarea de clarificări

Întrebare 1:

buna ziua 
va rog sa imi trimiteti caracteristica tehnica a pompei  debit de pompare si inaltimea de pompare Q=   mc/h, H=   m ,  caracteristici din proiectul termic.

Întrebare 2:

Referitor la solicitarea Dvs  privind achizitia unei pompe de recirculare agent termic instalatie de incalzire,tip WILO, DN 80 , publicata sub nr.49639/27.12.2021, va rugam sa precizati fie tipul pompei WILO inlocuite, fie parametrii acestuia pentru a putea fi dimensionata corespunzator.

# Răspuns

# Pompa actuala este : GRUNDFOS, UPS 80-120 F, L= 360mmm, P/N : 96402440, model C

# pompa este folosita pentru recirculare agent termic (apa calda). pe o instalatie de incalzire.

# Solicitarea noastra este ca furnizorii sa oferteze o pompa indentica sau similara.

Şef Comp. Achiziţii Publice

ing. Vivianne SAVA

SV/DM

# Text boxes

Tel centrala:     004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apaoradea@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apacanal@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro