Laborator Apă Potabilă

PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE/ STICLĂRIE

Anul:   2021

ANEXA  1

| Nr. crt. | Denumirea echipament | Tip aparat/sticlărie | Firma producătoare ţara de origine | Seria, an fabricaţie, nr inventar | Mărime etalonată | Planificare pentru etalonare | Realizată etalonarea | Nr. certificat de etalonare | Pret Unitar/ Deplasare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Etuvă | SM400 | Memmert Germania | 4980900 1998 37776 | Temperatură 180°C | Martie 2021 |  |  |  |
| 2. | pH-metru | 420 | Orion | 32782 1998 32836 | pH | Martie 2021 |  |  |  |
| 3. | Multiparametru | Seven Excellence | Mettler- Toledo | B436986869 2014 26381 | pH Cond | Martie 2021 |  |  |  |
| 4. | Spectrofotometru | Helios Delta | Unicam Anglia | 065002 1998 32834 | Lungime de undă | Martie 2021 |  |  |  |
| 5. | Spectrofotometru | Helios Zeta | ThermoFisher Anglia | 095023 2010 26004 | Lungime de undă | Martie 2021 |  |  |  |
| 6. | Etuvă | BE500 | Memmert Germania | E5040441 2004 37766 | Temperatură 180°C | Martie 2021 |  |  |  |
| 7. | Balanţă analitică | AG245 | Mettler Toledo Elveţia | 1117472390 1998 32725 | Greutate 0.001-210g | Martie 2021 |  |  |  |
| 8. | Balanţă tehnică | BD1201 | Mettler Toledo Elveţia | 11270AC 1998 32724 | Greutate 0.5-600g | Martie 2021 |  |  |  |
| 9. | Biureta de 10 ml Hirschmann- cloruri | Solarus | Hirschmann Germania | 10912004 | 1ml,5ml,10ml | Martie 2021 |  |  |  |
| 10. | Biuretă de 10ml Hirschmann -Alc | Solarus | Hirschmann Germania | 10307001 | 1ml,5ml,10ml | Martie 2021 |  |  |  |
| 11. | Biureta de 10 ml Hirschmann-oxalat | Solarus | Hirschmann Germania | 10307019 | 1ml,5ml,10ml | Martie 2021 |  |  |  |
| 12. | Biureta de sticlă Hirschmann de 25ml | de sticlă | Hirschmann Germania | H99 | 1ml,5ml,10ml,25 ml | Martie 2021 |  |  |  |
| 13. | Pipetă gradată de 2ml Hirschmann | C-12(175) | Hirschmann Germania | 1100140 | 1,ml , 2 ml | Martie 2021 |  |  |  |
| 14. | Pipetă de 20ml cu bulă Hirschmann | B-13(176) | 1340165 | 1340165 | 20 ml | Martie 2021 |  |  |  |
| 15. | Pipetă de 40 ml cu bulă Hirschmann | C-12(177) | 1340174 | 1340174 | 40 ml | Martie 2021 |  |  |  |