SPECIFICATII TEHNICE MINIMALE:

1.Prelungitor pe Tambur; L=25m

Poz.1

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Prelungitor pe tambur = DA; |  |
| 2. | Din material plastic pe cadru din metal = DA; |  |
| 3. | Lungime = min. 25m; |  |
| 4. | Numar prize cu impamantare = min. 4buc; |  |
| 5. | Sectiune cablu = min. 3 x 2.5mm2; |  |
| 6. | Putere maxima (rulat) = min. 1000W; |  |
| 7. | Putere maxima (derulat) = min. 3100W; |  |
| 8. | Clasa de protectie IP20 =DA; |  |
| 9. | Tensiune alimentare = 230 V; |  |
| 10. | Amperaj = 16 A; |  |
| 11. | Buton siguranta suprasolicitare = DA; |  |
| 12. | Utilizare Industrial = DA; |  |
| 13. | Material izolatie cauciuc = DA; |  |
| 14. | Ghidaj cablu si frana incorporata = DA. |  |

2.Prelungitor pe Tambur L=50m

Poz.2

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Prelungitor pe tambur = DA; |  |
| 2. | Din material plastic pe cadru din metal = DA; |  |
| 3. | Lungime = min. 50m; |  |
| 4. | Numar prize cu impamantare = min. 4buc; |  |
| 5. | Sectiune cablu = min. 3 x 2.5mm2; |  |
| 6. | Putere maxima (rulat) = min. 1000W; |  |
| 7. | Putere maxima (derulat) = min. 3100W; |  |
| 8. | Clasa de protectie IP20 =DA; |  |
| 9. | Tensiune alimentare = 230 V; |  |
| 10. | Amperaj = 16 A; |  |
| 11. | Buton siguranta suprasolicitare = DA; |  |
| 12. | Utilizare Industrial = DA; |  |
| 13. | Material izolatie cauciuc = DA; |  |
| 14. | Ghidaj cablu si frana incorporata = DA. |  |

3.Carota Perforare Camin D110/127

Poz.3

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Carota Perforare Coloana Camin = DA; |  |
| 2. | DN110mm = DA; |  |
| 3. | D127mm = DA; |  |
| 4. | L = min. 70mm; |  |
| 5. | Burghiu pentru fixare si centrare carota inclus = DA. |  |

4.Carota Perforare Camin D160/177

Poz.4

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Carota Perforare Coloana Camin = DA; |  |
| 2. | DN160mm = DA; |  |
| 3. | D177mm = DA; |  |
| 4. | L = min. 70mm; |  |
| 5. | Burghiu pentru fixare si centrare carota inclus = DA. |  |

5.Carota Perforare Camin D200/228

Poz.5

| Nr. crt. | Specificații tehnice minimale impuse | Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile impuse |
| --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. |
| 1. | Carota Perforare Coloana Camin = DA; |  |
| 2. | DN200mm = DA; |  |
| 3. | D228mm = DA; |  |
| 4. | L = min. 70mm; |  |
| 5. | Burghiu pentru fixare si centrare carota inclus = DA. |  |