Laborator Apă Potabilă

PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE

Noiembrie  2022

ANEXA 1

| Nr. crt. | Denumirea echipament | Tip aparat | Firma producătoare ţara de origine | Seria, an fabricaţie, nr inventar | Mărime etalonată | Planificare pentru etalonare | Realizată etalonarea | Nr. certificat de etalonare | Pret unitar lei fara T.V.A. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Spectrofotometru | Helios Delta | Unicam Anglia | 065001 1998 32833 | Lungime de undă | Noiembrie 2022 |  |  |  |
| 2. | Balanţă analitică | AG245 | Mettler- Toledo Elveţia | 11174722391 1998 32721 | Greutate 0.001-210g | Noiembrie 2022 |  |  |  |
| 3. | Balanţă tehnică | BW620S | Shimadzu Japonia | D441000067 2004 37770 | Greutate 0-610g | Noiembrie 2022 |  |  |  |
| 4. | Termostat | BE400 | Memmert Germania | e403.0144 2004 37771 | Temperatură 44°C | Noiembrie 2022 |  |  |  |
| 5. | Termostat | BE500 | Memmert Germania | e598.0791 1998 32836 | Temperatură 37°C | Noiembrie 2022 |  |  |  |
| VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |