Motopompa 2″

| Motor | HONDA |
| --- | --- |
| Diametru pompa ( toli ) | 2 |
| Putere motor ( CP )min | 4 |
| Tip motor echivalent | GX 160 |
| Capacitate cilindrica ( cmc )min | 118 |
| Combustibil | Benzina fara plumb |
| Volum rezervor ( l ) | 2 |
| Sistem de pornire | Demaror cu sfoara |
| Debit maxim ( l/min)min | 600 |
| Diametru maxim particule solide ( mm ) | 7 |
| Inaltime maxima aspiratie ( m )min | 8 |
| Inaltime refulare max. ( m )min | 26 |
| Autoamorsare | Da |
| Capacitate baie de ulei ( l ) | 0.6 |
| Dimensiuni ( mm )min | 475x365x410 |
| Greutate ( Kg ) | 25 |