Laborator Apă Potabilă

PLAN  DE ETALONĂRI APARATE+ STICLĂRIE

Martie 2022

| Nr. crt. | Denumirea echipament | Tip aparat | Firma producătoare, ţara de origine | Seria, an fabricaţie, nr inventar | Mărime etalonată | Planificare pentru etalonare | Realizată etalonarea | Nr. certificat de etalonare | Pret unitar lei fara T.V.A. /etalonare + transport |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Conductometru | 150 | Orion USA | 31979 1996 32838 | Cond 8-12900 µS/cm | Martie 2022 |  |  |  |
| 2. | Multiparametru pH+cond | Seven Excellence | Mettler-Toledo Elveţia | B436986869 2014 26381 | pH Cond 0,1-500 µS/cm | Martie 2022 |  |  |  |
| 3. | Biuretă de 10ml Hirschmann- KMnO4 | Solarus | Hirschmann | 10803011 | 1ml,5ml,10ml | Martie 2022 |  |  |  |
| 4. | Termometru la 22°C, 37°C | Lichid | - | EB/206 | 22°C 37°C | Martie 2022 |  |  |  |
| 5. | Termometru la 37°C, 44°C | Lichid | - | TWG/1.07 | 37°C 44°C | Martie 2022 |  |  |  |
| VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |