Compartiment Achiziţii Publice

Nr. 14183 din 24.04.2023

Raspuns 1 la Clarificări

Referitor Achiziţia Directa  privind “Serviciul de transmitere date (SCADA) pentru 81 statii de pompare /repompare apa potabila” vă transmitem următorul răspuns, la solicitările de clarificări:

Întrebare 1

Intrebare 1.1

- In prezent comunicatia dintre cele 81 de statii de hidrofor si SCADA se realizeaza prin routerele instalate in statii?

Raspuns 1.1: In prezent comunicatia se desfasoara individual pt fiecarie statie prin routere si modul de comunicatie CIU501 catre un server in cloud

Intrebare 1.2

- Unde se afla pozitionata statia SCADA fata de cele 81 de statii? Aveti o schema cu reteaua?

Raspuns 1.2 :  Este server in cloud, nu cunoastem pozitia.

Intrebare 1.3

- Se doreste inlocuirea sistemului SCADA actual (Grundfos Remote Management)?

Raspuns 1.3: Prin caietul de sarcini se solicita SCADA de tip serviciu in sistem cloud

Întrebare 2

Intrebare 2.1

- In prezent toate aceste marimi: presiunea pe aspiratie, refulare, starea statiei, sunt vizualizate de la distanta prin aplicatia SCADA actuala?

Raspuns.2.1:  Da

Intrebare 2.2

- Comenzile de la distanta pentru presiunea de refulare si start/stop grup de pompare sunt realizabile prin aplicatia SCADA actuala?
Raspuns 2.2:  Da

Întrebare 3

- In prezent toate aceste marimi: presiunea pe aspiratie, presiunea pe refulare, presiunea setata, pompele active si neactive, turatia acestora, starea de avariea pompelor si a sistemului, debite, volumede apa, sunt vizualizate de la distanta prin aplicatia SCADA actuala?

Raspuns.3:  Da

Întrebare 4

Alte intrebari

Întrebare 4.1

1. Exista harta de memorie a fiecarui "concentrator, PLC – CU352" pentru fiecare statie hidrofor?

Raspuns 4.1: Noi nu o detinem

Întrebare 4.2

2. Cele 81 de locatii au acces la internet prin IP public fix?

Raspuns 4.2:  Da

Întrebare 4.3

3. Se intervine in logica de functionare a statiilor hidrofor?

Raspuns 4.3: Nu

Întrebare 4.4

4.Severul pe care va rula aplicatia SCADA web based unde va fi amplasat? Va fi pus la dispozitie de dvs. sau trebuie aprovizionat?

Raspuns 4.4: Conform caietului de sarcini: “Echipamentele hardware adiacente pentru functionarea pe deplin al acestui serviciu, daca sunt necesare, vor fi suportate exclusiv si in totalitate de ofertant.”

Întrebare 4.5

5. In cazul in care lucrarea va fi terminata mai devreme (60 de zile lucratoare), platile se vor face tot esalonat timp de 12 luni?

Raspuns 4.5: Conform caietului de sarcini respecti capitolul 6 : Prestarea serviciului

“Dupa semnarea contractului, prestatorul va avea la dispozitie un termen de 10 de zile calendaristice pentru initierea serviciului conform cu cerintele solicitate pentru toate cele 81 de statii.”

# Text boxes

Tel centrala:     004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:        apaoradea@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apacanal@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro