Compartiment Achiziţii Publice

Nr. 14199 din 24.04.2023

Clarificări 1

Referitor la achiziţia privind : Furnizare Vana fluture DN 80 PN16

În urma solicitărilor operatorilor economici, vă transmitem următoarele clarificări

Întrebare 1

Buna ziua  Pentru Invitatia de participare in vederea achizitiei RCF Pn 16 Dn 80  = 2 buc va rugam sa ne specificati daca este vorba de robineti clapa fluture cu clapa excentrica

Raspuns 1

Nu. (Cu clapa centrica trebuie)

# Text boxes

Tel centrala:     004 0259 436 909

Tel secretariat: 004 0259 435 051

Fax : 004 0259 432 576

CUI: RO 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apacanal@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro

Fax : 0040 259 432 576

CUI: 54760

J  05 / 14 / 28. 05. 1991

Cont : RO41BRDE050SV03433450500	             E-mail:         apacanal@apaoradea.ro

Capital social :            12.000.800 RON	             Website:     http://www.apaoradea.ro