## F3 - 2.1.6
ANEXA 1 -Materiale
Nr | Elemente ofertare | UM | Pretul lei fara TVA
1 | Programator Hydrawise WiFi HUNTER Pro-HC 6 zone exterior | buc
2 | Controller pentru 2 zone Hunter NODE200 | buc
3 | Controller pentru 4 zone Hunter NODE400 | buc
4 | Controller pentru 6 zone Hunter NODE600 | buc
5 | Controller Hunter pentru o zona cu electrovana (NODE100) | buc
6 | Programator - controler 8 zone exterior hunter | buc
7 | Irigatii pentru spatii rezidentiale - Pachet programator irigatii Hunter Controller cu 15 zone, nemodular + senzor de ploaie Miniclick Cod: PCC1501E Controller de 15 zone tip PC, nemodular. Dimensiuni carcasa exterioara : H 22.6cm x L 25.1cm x l 10.9cm Caracteristici : Numar de programe independe | buc
8 | Irigatii pentru spatii rezidentiale - Pachet programator irigatii Hunter X-Core 8 zone exterior + senzor de ploaie Miniclik Cod: XC801E Controller de tip X-Core de 8 zone cu carcasa de protectie si transformator incorporat, se poate instala in exterior. Dimensiuni carcasa exterioara : H 22cm x L 17.8cm x 9.5cm | buc
9 | Controller 6 zone modular Hunter IC601 cu posibilitate extindere (NECESAR PENTRU EXTINDERE LA 18ZONE) | buc
10 | Programator Hydrawise WiFi HUNTER Pro-HC 12 zone exterior | buc
11 | Programator Hydrawise WiFi HUNTER Pro-HC 24 zone exterior | buc
12 | Kit programator wp-1, r&b, 9v cu electrovalva - produse rain&bird | buc
13 | Programator independent wp-4, r&b, 9v - produse rain&bird | buc
14 | Programator independent wp-6, r&b, 9v - produse rain&bird | buc
15 | Programator - controler junior max 6 zone exterior irritrol | buc
16 | Panou de comanda Life 6 zone, 24 V, int, Irritrol Cod: LIFE-6 | buc
17 | Panou de comanda junior dc 1 zona - produse irritrol | buc
18 | Panou de comanda junior dc 2 zone - produse irritrol | buc
19 | Panou de comanda junior dc 4 zone - produse irritrol | buc
20 | Kit junior dc 1: controller 1 zona + valva 1" + solenoid 9v - produse irritrol | buc
21 | Panou de comanda b-rain 1 zona cu solenoid 9v, bluetooth - produse irritrol | buc
22 | Panou de comanda b-rain 2 zone cu actionare prin bluetooth - produse irritrol | buc
23 | Panou de comanda b-rain 4 zone cu actionare prin bluetooth - produse irritrol | buc
24 | Panou de comanda b-rain 6 zone cu actionare prin bluetooth - produse irritrol | buc
25 | Panou de comanda new rain dial, ext., 9 zone - produse irritrol | buc
26 | Panou de comanda new rain dial, ext., 12 zone - produse irritrol | buc
27 | Panou de comanda total control 15 zone, ext - produse irritrol | buc
28 | Panou de comanda total control 24 zone, ext - produse irritrol | buc
29 | Programator toro ddc, 6 zone, modelul exterior | buc
30 | Programator toro ddc, 8 zone, modelul exterior | buc
31 | Programator pentru sisteme de irigatii, Gardena Clasic 4030, pentru 4 zone de udare, cu display, 9 V | buc
32 | Electrovalva irigatie Hunter PGV Jar Top 1'' FE | buc
33 | Electrovalva irigatie Hunter PGV Jar Top 1'' FI | buc
34 | Electrovalva Hunter PGV 1", FE, FI Cod: PGV-100-MM-B | buc
35 | Solenoid 9 V, pt. orice electrovalva Hunter Cod produs: SOL9V-HUNTER | buc
36 | Electrovalva hunter pgv jar top 1", fe - produse hunter | buc
37 | Electrovalva hunter pgv 1", fe, fi - produse hunter | buc
12 | Programator independent wp-4, r&b, 9v - produse rain&bird | buc
38 | Electrovalva hunter pgv 1", fe, fi , 9v - produse hunter | buc
39 | Electrovalva Richdel, 2400, 1", 24V, FE/FE, Irritrol Cod: 2400MT-M | buc
40 | Electrovalva Richdel, 2500, 1", 24V, FI/FI, Irritrol Cod: 2500MT | buc
41 | Kit evo cu electrovalva rain 155 plus 1" + solenoid 9v - produse irritrol | buc
42 | Electrovalva rn 155 plus, 1'', 24v, fe/fe, rain - produse irritrol | buc
43 | Electrovalva ultra flow 700, 1", 24v, fi/fi - produse irritrol | buc
44 | Electrovalva century plus, 3'', 24v, fi/fi - produse irritrol | buc
45 | Electrovalva Rain&Bird 100 DV, 24 V, 1", FE Cod: 100-DV | buc
46 | Electrovalva Rain&Bird 100 DV, 9 V, 1", FE Cod: 100-DV-9V | buc
47 | Electrovalva Rain&Bird 100 JTV, 24 V, 1", FI Cod: 100-JTV | buc
48 | Electrovalva Rain&Bird He-VAN, 1", FE Cod: 100-HV | buc
49 | Electrovalva rain&bird pga, 2", cu solenoid 24 v - produse rain&bird | buc
50 | Electrovalva rain&bird pga, 2", cu solenoid 9 v - produse rain&bird | buc
51 | Senzor de ploaie electronic Gardena | buc
52 | Senzor de ploaie Hunter WRCLIK Wireless RainClik | buc
53 | Senzor de ploaie hunter | buc
54 | Senzor de ploaie irritrol | buc
55 | Senzor de ploaie rainbird rsd-bex | buc
56 | Senzor de ploaie cu cablu " New Irritrol", 7,5 ml cablu Cod: RS500 | buc
57 | Senzor de ploaie cu cablu " Orbit", 7,5 ml cablu Cod: 210.5005300 | buc
58 | Transformator intern 24v Hunter TRANSFORMATOR | buc
59 | Transformator 220/24 v, 20 v/amp, standard - produse irritrol | buc
60 | Transformator 220/24 v, 30 vac, pt. rain dial - produse irritrol | buc
61 | Aspersor rotativ rain bird seria 5000 | buc
62 | Aspersor tip turbina 5004 Rain&Bird Cod: 5004 | buc
63 | Aspersor static Hunter Pro Spray - PROS 04 ridicare 10 cm | buc
64 | Aspersor rotativ irigatii Hunter PGJ-04 PGJ, raza 4,3-11,6m | buc
65 | Aspersor tip turbina PGJ, 10 cm, Hunter Cod: PGJ-04 | buc
66 | Aspersor tip turbina PGP, 10 cm, Hunter Cod: PGP-ADJ | buc
67 | Aspersor unispray, 10 cm - produse rain&bird | buc
68 | Aspersor unispray cu duza reglabila van - produse rain&bird | buc
69 | Aspersor Pop Up Rain Bird 5000 PC- reglabil partial | buc
70 | Aspersor Pop Up Rain Bird 5004 Plus/PC - reglabil partial | buc
71 | Aspersor spray i-pro irritrol | buc
72 | Aspersor 550-R, cu ridicare de 10 cm, Irritrol Cod: 550R | buc
73 | Aspersor super pro, 3/4'', k-rain, 10 cm - produse irritrol | buc
74 | Aspersor 550-r, cu ridicare de 10 cm, irritrol - produse irritrol | buc
75 | Aspersor 430-R, 10 cm, (8 m raza), Irritrol Cod: 430R | buc
76 | Aspersor 450-R (PGP), cu ridicare de 10 cm, Irritrol Cod: 450R | buc
77 | Boxa Junior, seria HDPE, Rain&Bird Cod: VB-10RND-H | buc
78 | Boxa junior, seria hdpe, rain&bird - produse rain&bird | buc
79 | Boxa Mini, seria HDPE, Rain&Bird Cod: VB-7RND | buc
80 | Boxa Standard, seria HDPE, Rain&Bird Cod: VB-10STD-H | buc
81 | Capac pentru boxa standard alfa plastica - produse irritrol | buc
82 | Extensie pentru boxa standard - alfa plastica - produse irritrol | buc
83 | Boxa Jumbo, seria HDPE, Rain&Bird Cod: VB-10JMB-H | buc
84 | Duza plastic Hunter MP-Rotator 1000 90-210 gr, raza 4 m | buc
85 | Duza plastic Hunter MP-Rotator 1000 210-270 gr, raza 4 m | buc
86 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 3500 90-210 gr, raza 9,4 - 10,7 m | buc
87 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 2000 360 gr, raza 4 - 6,4 m | buc
88 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 2000 210-270 gr, raza 4 - 6,4 m | buc
89 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 1000 360 gr, raza 2,5 - 4,6 m | buc
90 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 3000 210-270 gr, raza 6,7 - 9,1 m | buc
91 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 3000 90-210 gr, raza 6,7 - 9,1 m | buc
92 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 2000 90-210 gr , raza 4 - 6,4 m | buc
93 | Duza rotativa Hunter MP-Rotator 800 90-210 gr, raza 1,8 - 3,5 m | buc
94 | Duza rotativa irigatii Hunter MP3000360 MP Rotator 3000, raza 6,7 - 9,1 m | buc
95 | Duza Hunter MP-3000 Rotator pentru Pro-Spray, cu jeturi rotative, raza 6.7 - 9.1 m | buc
96 | Duza Hunter MP 3500 Rotator pentru Pro-Spray, cu jeturi rotative, raza 9.4 - 10.7m | buc
97 | Duza Hunter MP-1000 Rotator pentru Pro-Spray, cu jeturi rotative, raza 2.5 - 4.5 m | buc
98 | Duza Hunter MP-2000 Rotator pentru Pro-Spray, cu jeturi rotative, raza 4.0 - 6.4 m | buc
99 | Duze fixe IPN: Q, T, TT.TQ, F, SST, CST Cod: DUZAIPN | buc
100 | Duze fixe IPN: Q, T, TT,TQ, F, SST, CST Cod: DUZAIPN | buc
101 | Duza reglabila Hunter 6A, 8A, 10A, 12A, 15A, 17A Cod: ADJ-HUNTER | buc
102 | Duza reglabila Rain&Bird 8, 10, 12, 15, 18 Cod: Duza VAN R&B | buc
103 | Duza reglabila He Van 8, 10, 12, 15, 18 Cod: Duza HE-VAN R&B | buc
104 | Duza reglabila Toro 8, 10, 12, 15 Cod: TVAN10,12, 15 | buc
105 | Tub picurare Ø 16 - 400 m /rola - 4l/h - picuratoare 30cm x 30cm | buc
106 | Cot egal picurare cu inel d16 | buc
107 | Mufa egala picurare cu inel d16 | buc
108 | Dop pt.tub picurare d16mm | buc
109 | Dop tub picurare 16 | buc
110 | Teu picurare cu inel d16 | buc
111 | Teu banda de picurare 17 mm | buc
112 | Cot funny pipe 1/2'', negru, azud - produse irritrol | buc
113 | Cot funny pipe 3/4'' , negru, azud - produse irritrol | buc
114 | Teu egal funny pipe 16mm - produse irritrol | buc
115 | Teu egal funny pipe lasco 16 mm - produse irritrol | buc
116 | Racord drept funny pipe 3/4" - produse irritrol | buc
117 | Mufa egala funny pipe 16 mm - produse irritrol | buc
118 | COT INSERARE AgriKIT ASAMBLARE ASPERSOR D.16x3/4" FE | buc
119 | COT INSERARE AgriKIT ASAMBLARE ASPERSOR D.16x1/2" FE | buc
120 | Teava polietilena apa pe100 sdr17 pn10 25 colac | buc
121 | Teava polietilena apa pe100 sdr17 pn10 32 colac | ml
122 | Teava polietilena apa pe100 sdr17 pn10 40 colac | ml
123 | Teava polietilena apa pe100 sdr17 pn10 50 colac | ml
124 | Teava polietilena apa pe100 sdr17 pn10 63 colac | ml
125 | Teava polietilena apa pe100 sdr17 pn10 90 colac | ml
126 | Teava polietilena apa pe100 sdr17 pn10 110 colac | ml
127 | Racord <waterkit> compresiune d. 20x1/2 fe | ml
128 | Racord <waterkit> compresiune d. 20x1/2 fi | buc
129 | Racord <waterkit> compresiune d. 25x3/4 fe | buc
130 | Racord <waterkit> compresiune d. 25x3/4 fi | buc
131 | Racord <waterkit> compresiune d. 32x1 fe | buc
132 | Racord <waterkit> compresiune d. 32x1 fi | buc
133 | Racord <waterkit> compresiune d. 40x11/4 fe | buc
134 | Racord <waterkit> compresiune d. 40x11/4 fi | buc
135 | Racord <waterkit> compresiune d. 50x11/2 fe | buc
136 | Racord <waterkit> compresiune d. 50x11/2 fi | buc
137 | Racord <waterkit> compresiune d. 63x2 fe | buc
138 | Racord <waterkit> compresiune d. 63x2 fi | buc
139 | Mufa <waterkit> compresiune d. 20 | buc
140 | Mufa <waterkit> compresiune d. 25 | buc
141 | Mufa <waterkit> compresiune d. 32 | buc
142 | Mufa <waterkit> compresiune d. 40 | buc
143 | Mufa <waterkit> compresiune d. 50 | buc
144 | Mufa <waterkit> compresiune d. 63 | buc
145 | Colier bransare 25*1/2" fitinguri polietilena compresiune | buc
146 | Colier bransare 25*3/4" fitinguri polietilena compresiune | buc
147 | Colier bransare 32*3/4" fitinguri polietilena compresiune | buc
148 | Colier bransare 32*1" fitinguri polietilena compresiune | buc
149 | Colier bransare 40*3/4" fitinguri polietilena compresiune | buc
150 | Colier bransare 40*1" fitinguri polietilena compresiune | buc
151 | Colier bransare 50*3/4" fitinguri polietilena compresiune | buc
152 | Colier bransare 63*3/4" fitinguri polietilena compresiune | buc
153 | Colier bransare 90*3/4" fitinguri polietilena compresiune | buc
154 | Colier bransare 110*3/4" fitinguri polietilena compresiune | buc
155 | Colier bransare 110*1" fitinguri polietilena compresiune | buc
156 | TEU REDUS PE100 D. 90/ 63 SDR11 INJECTAT | buc
157 | TEU REDUS PE100 D.110/ 63 SDR11 INJECTAT | buc
158 | Mufa pehd 110-110 model mufe dimensiune (dn) 110-110 | buc
159 | Cot compresiune 90 grade D25 x 3/4' FE | buc
160 | Cot compresiune 90 grade D25 x 3/4' FI | buc
161 | Cot compresiune 90 grade D32 x 1' FE | buc
162 | Cot compresiune 90 grade D32 x 1' FI | buc
163 | Cot compresiune 90 grade D40 x 1' 1/4 FE | buc
164 | Cot compresiune 90 grade D40 x 1' 1/4 FI | buc
165 | Cot compresiune 25. - elemente pehd - apa exterior | buc
166 | Cot compresiune 32. - elemente pehd - apa exterior | buc
167 | Cot compresiune 40. - elemente pehd - apa exterior | buc
168 | Cot compresiune 50. - elemente pehd - apa exterior | buc
169 | Cot compresiune 63. - elemente pehd - apa exterior | buc
170 | Teu compresiune pe ø 32 mm material: polietilena, diametru: ø 32 mm | buc
171 | Teu compresiune pe filet interior ø 32 mm 1 material: polietilena; filet: interior; racord: 1"; diametru: ø 32 mm | buc
172 | Teu compresiune pe filet exterior ø 25 mm 3/ 4 material: polietilena; filet: exterior; racord: 3/ 4"; diametru: ø 25 mm | buc
173 | Teu compresiune pe ø 25 mm material: polietilena, diametru: ø 25 mm | buc
174 | Teu compresiune redus pe material: polietilena, diam.: 32 - 25 - 32 mm | buc
175 | Teu compresiune pe filet interior ø 25 mm 3/ 4 material: polietilena; filet: interior; racord: 3/ 4"; diametru: ø 25 mm | buc
176 | Teu compresiune pe filet exterior ø 32 mm 1 material: polietilena; filet: exterior; racord: 1"; diametru: ø 32 mm | buc
177 | Teu compresiune pe filet interior ø 32 mm 3/ 4 material: polietilena; filet: interior; racord: 3/ 4"; diametru: ø 32 mm | buc
178 | Teu compresiune pe filet interior ø 25 mm 1/ 2 material: polietilena; filet: interior; racord: 1/ 2"; diametru: ø 25 mm | buc
179 | Teu egal pt. polietilena moale 16 mm Cant./ punga: 30 | buc
180 | Teu pe compresiune 40 fitinguri polietilena compresiune | buc
181 | Teu pe compresiune 50 fitinguri polietilena compresiune | buc
182 | Teu pe compresiune 63 fitinguri polietilena compresiune | buc
183 | Teu pe compresiune * filet interior 40*1"1/4 fitinguri polietilena compresiune | buc
184 | Banda teflon | buc
185 | Canepa tocata | buc
TOTAL lei fără TVA |  | buc | SUM F6-F185
| Şef Sector Rețele Apă | Întocmit:
| Ing. Edward HANDRA | Ing. Teodor BLAGA