Laborator Apă Potabilă

PLAN ANUAL DE ETALONĂRI APARATE+STICLĂRIE

Anul:   2024

| Nr. crt. | Denumirea echipament | Tip aparat | Firma producătoare ţara de origine | Seria, an fabricaţie, nr inventar | Mărime etalonată | Planificare pentru etalonare | Realizată etalonarea | Nr. certificat de etalonare | Pret unitar | Pret total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Multiparametru | Seven Excellence | Mettler- Toledo Elveția | ##### B436986869 ##### 2014 26381 | 0-14 unit. pH Sonda pH: 1411947 Cond 0.5-500 µS/cm Sonda cond: 5820180637 | Feb 2024 |  |  |  |  |
| 2. | Spectrotofometru | Helios Delta | Unicam Anglia | 065002 1998 32834 | Lungime de undă | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 3. | Spectrofotometru | Zeta | Thermo SUA | ##### 095023 ##### 2010 26004 | Lungime de undă | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 4. | Balanță analitică | AG245 | Mettler- Toledo Elveția | 1117472390 1998 32725 | Greutate 0-40g; 0-210 g | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 5. | Balanță tehnică | BD1201 | Mettler- Toledo Elveția | 11270AC 1998 32724 | Greutate 0-1200 g | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Conductometru | 150 | Orion USA | 31979 1996 32838 | Cond 8-12900 µS/cm Sonda: JT6-028 | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 7. | pH-metru | 420A | Orion SUA | 32749 1999 32835 | 0-14 unități pH Sonda: MV1-10350 | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 8. | Balon cotat Hirschmann 10ml | NS 7/16 cl.A DKD | Hirschmann Germania | 2820160 D-12 | Volum 10ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 9. | Balon cotat Hirschmann 25ml | NS10/19 cl.A DKD | Hirschmann Germania | 2820170 D-12 | Volum 25ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 10. | Balon cotat Hirschmann 50ml | NS 12/21 cl.A DKD | Hirschmann Germania | 2820175 D-12 | Volum 50ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 11. | Balon cotat Hirschmann 100ml | NS 12/21 cl.A DKD | Hirschmann Germania | 2820180 J-11 | Volum 100ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 12. | Balon cotat Hirschmann 1000ml | NS29/32 cl.A DKD | Hirschmann Germania | 2820192 B-12 | Volum 1000ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 13. | Pipetă Hirschmann 1ml | 1ml, cl.AS | Hirschmann Germania | 1101335 J-07 | Volum 1ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 14. | Pipetă Hirschmann 5ml | 5ml, cl.AS | Hirschmann Germania | 1101353 B-11 | Volum 5ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 15. | Pipetă Hirschmann 10ml | 10ml, cl.AS | Hirschmann Germania | 1101360 A-12 | Volum 10ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 16. | Pipetă Hirschmann 25ml | 25ml, cl.AS | Hirschmann Germania | 1341170 C-12 | Volum 25ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 17. | Pipetă Hirschmann 100ml | 100ml, cl.AS | Hirschmann Germania | 1341180 A-11 | Volum 100ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 18. | Biuretă digitală | Solarus | Hirschmann Germania | 10307019 | Volum 0-10ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| 19. | Biuretă digitală | Solarus | Hirschmann Germania | 10912004 | Volum 0-10ml | Martie 2024 |  |  |  |  |
| VALOARE TOTALA LEI FARA T.V.A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |