| Nr. crt. | Denumire material/serviciu/ lucrare | Cod CPV | UM | Cantitate solicitată | Preţ unitar lei fără TVA | Preţ total lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Soluţie standard etalon Merck de 1000mg/l NH4+ 500ml Cod:1.19812.0500 | 244131003 | Buc | 1 |  |  |
| 2. | Soluţie buffer de pH=8,00 Cod: 1.09460.1000 | 336965000 | L | 1 |  |  |
| 3. | Soluţie buffer de pH=9 Cod: 1.09438.1000 | 336965000 | L | 4 |  |  |
| 4. | Soluţie buffer de pH=4,66 Cod: 1.07827.1000 | 336965000 | L | 1 |  |  |
| 5. | Cilindru gradat cls.A- 50 ml Cod: 2210175 | 337930005 | Buc | 5 |  |  |
| 6. | Cuvă sticlă optică Helma L=20MM Cod: 100-20-20 | 337930005 | Buc | 1 |  |  |
| 7. | Eprubete gradate de 10 ml cu dop rodat HIRSCHMANN Cod: 6420160 | 337930005 | Buc | 10 |  |  |
| 8. | Erlenmeyer cu gât larg 250ml Cod: 7103386 | 337930005 | Buc | 10 |  |  |
| 9. | Formazină Standard Primar Certificat de 20 NTU-HACH Cod: TURB20-500ml | 336965000 | 500ml | 1 |  |  |
| 10. | Fosfat disodic Cod: 1.06580.1000 | 336965000 | Kg | 1 |  |  |
| 11. | Furtun silicon transp 3/4 | 441651005 | Buc | 2 |  |  |
| 12. | Furtun siliconic DI 6mm | 441651005 | Buc | 2 |  |  |
| 13. | Hârtie indicatoare de pH 1-14 | 229932009 | Cut | 10 |  |  |
| 14. | Hidroxid de potasiu Cod: 1.05033.1000 | 336965000 | Kg | 1 |  |  |
| 15. | Hidroxid de sodiu Cod: 1.06498.1000 | 336965000 | Kg | 4 |  |  |
| 16. | Kit Hach determinare Cupru Cod: 21058-69 | 336965000 | Set | 2 |  |  |
| 17. | Kit Hach Bor Cod: 26669-00 | 336965000 | 100 teste/set | 2 |  |  |
| 18. | Kit Hach Fosfați + Kit digestie 100 buc Cod: 21060-69 + 2451-99 + 2450-32 + 2449-32 | 336965000 | Pachet | 1 |  |  |
| 19. | Kit Hach Fosfați Cod: 21060-69 | 336965000 | Pachet | 2 |  |  |
| 20. | Kit Hach Sulfați pt 25ml /100 buc Cod: 12065-99 | 336965000 | Pachet | 3 |  |  |
| 21. | KMnO4 TITRIPUR Merck Cod: 1.09121.1000 | 336965000 | L | 1 |  |  |
| 22. | Lampă UV pt. Aparat Apă Ultrapură (dimens. 185/254NM) Cod: SYN185UV1 | 315150009 | Buc | 1 |  |  |
| 23. | Manganese reagent set (50tests)- LR Cod: 26517-00 | 336965000 | Set | 4 |  |  |
| 24. | Micro spatulă | 337930005 | Buc | 3 |  |  |
| 25. | Microquant pentru clor rezidual Cod: 1149780001 | 336965000 | Trusa | 1 |  |  |
| 26. | Soluție standard etalon Merck 1000mg/l Nitrit Cod: 1.19899.0500 | 33635000 | Buc | 1 |  |  |
| 27. | Pahar berzelius 150 ml Cod: 7203383 | 337930005 | Buc | 10 |  |  |
| 28. | Pahar berzelius 500 ml Cod: 7203391 | 337930005 | Buc | 5 |  |  |
| 29. | Pahar berzelius 100 ml Cod: 7203380 | 337930005 | Buc | 5 |  |  |
| 30. | Pară 3 căi de pipetare Cod : 4700002 | 337930005 | Buc | 3 |  |  |
| 31. | Pipetă gradată de 0,5 ml clasa A Cod:1100229 | 337930005 | Buc | 12 |  |  |
| 32. | Pipetă gradată 1 ml Cod: 1100233 | 337930005 | Buc | 12 |  |  |
| 33. | Pipetă gradată 2 ml clasa AS Cod: 1100240 | 337930005 | Buc | 12 |  |  |
| 34. | Pipetă cu bulă 5 ml Cod: 1340255 | 337930005 | Buc | 12 |  |  |
| 35. | Pipetă gradată de 10 ml clasa AS Cod: 1100260 | 337930005 | Buc | 12 |  |  |
| 36. | Pipetă cu bulă 20 ml Cod : 1340265 | 337930005 | Buc | 12 |  |  |
| 37. | Sare disodică de Mg A EDTA 50gr Cod: 317810 | 336965000 | 50Gr | 1 |  |  |
| 38. | Soluție standard Bor Merck 1000 mg/l Cod: 1195000500 | 336965000 | 500 ml | 1 |  |  |
| 39. | Sondă conductivitate multiparametru Mettler-Toledo Cod: 30014094 | 380000005 | 1Buc | 1 |  |  |
| 40. | Sondă cond. Orion Cod: 013005D | 380000005 | buc | 1 |  |  |
| 41. | Sticlă picurătoare cu pipetă-100ml | 337930005 | Buc | 5 |  |  |
| 42. | Sulfanilamidă 100gr Cod: 1.11799.0100 | 336965000 | Buc | 1 |  |  |
| 43. | Sulfat de DPD 100gr Cod: 1.03121.0100 | 336965000 | Buc | 1 |  |  |
| 44. | Tiosulfat de sodiu 0,1N – titrofix Cod :1.09950.0001 | 336965000 | Buc | 1 |  |  |
| TOTAL (LEI FARA TVA) |  |  |  |  |  |  |

Data completării ................................

Operator economic,
..............................................
(semnătura autorizata)