ANEXA 1
Lista echipamentelor pentru care se solicită efectuarea mentenanței

| Nr. crt. | Denumirea echipamentului | Tipul aparatului | Firma producătoare | Seria, an de fabricație | Timp | Tarif service/intervenție RON |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de distilat | 2104 | GFL | 10283898 H 1998 | Mai 2026 |  |
| 2 | Aparat de distilat | 2104 | GFL-Lauda | 1905065 2020 | Noiembrie 2026 |  |
| 3 | Conductometru | 150 | Orion | 31979 1996 | Noiembrie 2026 |  |
| 4 | Multiparametru | Seven Excellent | Mettler Toledo | B436986869 2014 | Noiembrie 2026 |  |
| 5 | Balanță tehnică | BW 620S | Shimadzu | 441000067 2004 | Mai 2026 |  |
| 6 | Termostat la 44° C | BE 400 | Memmert | E403.0144 2004 | Noiembrie 2026 |  |
| 7 | pH-metru | 420 A | Orion | 32782 2008 | Mai 2026 |  |
| 8 | Spectrofotometru | Zeta | Thermo | 095023 2010 | Noiembrie 2026 |  |
| 9 | Spectrofotometru | Helios Delta | Unicam | 065002 1997 | Mai 2026 |  |
| 10 | Spectrofotometru | Helios Delta | Unicam | 065001 1999 | Noiembrie 2026 |  |
| 11 | Balanță analitică | AG 245 | Mettler-Toledo | 11174772391 1998 | Mai 2026 |  |
| 12 | Balanță analitică | AG 245 | Mettler-Toledo | 11174772390 1998 | Noiembrie 2026 |  |
| 13 | Autoclavă | VE-95 | Systec | 5391 | Mai 2026 |  |
| 14 | Autoclavă | VB-85 | Systec | 3347 | Mai 2026 |  |
| 15 | Balanță tehnică | BD 1201 | Mettler Toledo | 11270 AC 1998 | Noiembrie 2026 |  |
|  | Deplasare |  |  |  | Mai 2026 |  |
|  | Deplasare |  |  |  | Noiembrie 2026 |  |

Șef Laborator Apă Potabilă
Ing. Gelu MĂNĂȘTUREAN