ANEXA 3.2. -  OFERTA TEHNICA

Soft SCADA –  IGNITION

| Nr. crt. | Specificații tehnice minime |  | Cantit. solicitata (buc) | Specificatii tehnice produs ofertat | Indeplinire cerinta Da/Nu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ignition Custom Package - Central (PRIMARY) | Ignition Platform - master OPC UA Server Module - master Core Drivers - master Application Building Suite - master Symbol Factory - master Reporting Module - master Perspective Module - master Alarm Notification Module - master Industrial Historian Suite - master SQL Historian - master Historian Core - master | 1 |  |  |
|  | Ignition Custom Package - Central (REDUNDANT) | Ignition Platform - redundant OPC UA Server Module - redundant Core Drivers - redundant Application Building Suite - redundant Symbol Factory - redundant Reporting Module - redundant Perspective Module - redundant Alarm Notification Module - redundant Industrial Historian Suite - redundant SQL Historian - redundant Historian Core - redundant | 1 |  |  |
|  | Ignition Edge Panel (Site 1) | Concurrent clients Local client fallback for mission-critical applications Ignition Edge IIoT (one-way email alarm notification, EAM, scripting, and Ignition's Gateway Network services | 1 |  |  |
|  | Instalare si configurare software Ignition | Instalare si configurare pe severele existente ale beneficiarului a întregii suitei Ignition pe baza unui plan aprobat de beneficiar | 1 |  |  |
|  | Securitate Software | accesul la interfața pe nivele de securitate stabilite de comun acord cu beneficiarul; Evidente cu orice modificare sau acces a configuratiei; suport pentru un mecanism de audit a tuturor operațiunilor de autentificare în sistem, de modificare a parametrilor de autentificare (conturi utilizator sau certificate). Lista cu aceste informații de audit trebuie să poată fi accesată atât din componenta de management locală a sistemului cât și de la distanță prin o platformă de management de la același producător, doar printr-un proces de autentificare; | 1 |  |  |
|  | Configurare / Administrare / Monitorizare | Se va face in baza unui plan de actiune stabilit de comun acord cu beneficiarul Numărul de persoane ce vor fi instruite de comun acord cu beneficiarul | 1 Minim 10 |  |  |
|  | Garanție și Suport | Garanție software funcțional pentru fiecare modul fără limitări - minim 3 ani cu posibilitate de upgrade-are fără costuri suplimentare; Sa includa servicii instalare si inițializare la sediul beneficiarului; Suport pentru 3 ani, de tip Next Business Day, remedierea problemelor fără pierderea datelor intr-un interval de 24 ore; |  |  |  |

| Platforma software trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele: | indeplinire cerinta (DA/NU) |
| --- | --- |
| - Licența de tip permanentă |  |
| - Să conțină module de producție, dezvoltare, testare disaster recovery |  |
| - Licență pentru redundanță |  |
| - Licențiere fără limitarea numărului de tag-uri și utilizatori; |  |
| - Suport nativ pentru OPC-UA și MQTT; |  |
| - Acces web și mobil fără instalarea de software dedicat pe stațiile operator; |  |
| - Integrare cu Active Directory și autentificare pe roluri; |  |
| - Baze de date SQL standard pentru istorice și rapoarte; |  |
| - API REST pentru integrare cu GIS, ERP și CMMS; |  |
| - Posibilitatea implementării în arhitectură redundantă; |  |
| - Funcționare pe Windows și Linux; |  |
| - Jurnalizare completă a acțiunilor utilizatorilor; |  |
| - Compatibilitate cu echipamente de la producători diferiți. |  |

OBS:

- Produsele software se vor livra pe suport fizic (stick usb, CD, DVD, etc).

- Livrarea produselor către beneficiar se efectua în maxim _________ zile de la data semnarii contractului de către ambele parti.

- Activarea licențelor se va realiza doar pe serverele beneficiarului pe baza unei dovezi scrise că aceasta este asociată beneficiarului (SC Compania de Apă Oradea)

- Instalarea/configurarea se va face in maxim __________ zile de la livrare.

La finalizarea instalării și configurării se va semna un proces verbal de predare-primire-testare semnat de ambele părți.

Operator economic,

…….................................

(semnătura autorizată)