[bookmark: _Ref160717910]ANEXA 3.2. -  OFERTA TEHNICA
Soft SCADA –  IGNITION
	Nr. crt.
	Specificații tehnice minime
	Cantit. solicitata (buc)
	Specificatii tehnice produs ofertat
	Indeplinire cerinta
Da/Nu

	I.1. 
	Ignition Custom Package - Central (PRIMARY)
	Ignition Platform - master
OPC UA Server Module - master
Core Drivers - master
Application Building Suite - master
Symbol Factory - master
Reporting Module - master
Perspective Module - master
Alarm Notification Module - master
Industrial Historian Suite - master
SQL Historian - master
Historian Core - master
	1
	
	

	I.2. 
	Ignition Custom Package - Central (REDUNDANT)
	Ignition Platform - redundant
OPC UA Server Module - redundant
Core Drivers - redundant
Application Building Suite - redundant
Symbol Factory - redundant
Reporting Module - redundant
Perspective Module - redundant
Alarm Notification Module - redundant
Industrial Historian Suite - redundant
SQL Historian - redundant
Historian Core - redundant
	1
	
	

	I.3. 
	Ignition Edge Panel (Site 1)
	Concurrent clients
Local client fallback for mission-critical applications
Ignition Edge IIoT (one-way email alarm notification, EAM, scripting, and Ignition's Gateway Network services
	1
	
	

	I.4. 
	Instalare si configurare software Ignition
	Instalare si configurare pe severele existente ale beneficiarului a întregii suitei Ignition pe baza unui plan aprobat de beneficiar
	1
	
	

	I.5. 
	Securitate Software 
	accesul la interfața pe nivele de securitate stabilite de comun acord cu beneficiarul;
Evidente cu orice modificare sau acces a configuratiei;
suport pentru un mecanism de audit a tuturor operațiunilor de autentificare în sistem, de modificare a parametrilor de autentificare (conturi utilizator sau certificate). Lista cu aceste informații de audit trebuie să poată fi accesată atât din componenta de management locală a sistemului cât și de la distanță prin o platformă de management de la același producător, doar printr-un proces de autentificare;
	1
	
	

	I.6. 
	Configurare / Administrare / Monitorizare
	Se va face in baza unui plan de actiune stabilit de comun acord cu beneficiarul
Numărul de persoane ce vor fi instruite de comun acord cu beneficiarul 
	1


Minim 10
	
	

	I.7. 
	Garanție și Suport
	Garanție software funcțional pentru fiecare modul fără limitări - minim 3 ani cu posibilitate de upgrade-are fără costuri suplimentare;
Sa includa servicii instalare si inițializare la sediul beneficiarului;
Suport pentru 3 ani, de tip Next Business Day, remedierea problemelor fără pierderea datelor intr-un interval de 24 ore;
	
	
	




	Platforma software trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele:
	indeplinire cerinta (DA/NU)

	1. Licența de tip permanentă
	

	2. Să conțină module de producție, dezvoltare, testare disaster recovery
	

	3. Licență pentru redundanță
	

	4. Licențiere fără limitarea numărului de tag-uri și utilizatori;
	

	5. Suport nativ pentru OPC-UA și MQTT;
	

	6. Acces web și mobil fără instalarea de software dedicat pe stațiile operator;
	

	7. Integrare cu Active Directory și autentificare pe roluri;
	

	8. Baze de date SQL standard pentru istorice și rapoarte;
	

	9. API REST pentru integrare cu GIS, ERP și CMMS;
	

	10. Posibilitatea implementării în arhitectură redundantă;
	

	11. Funcționare pe Windows și Linux;
	

	12. Jurnalizare completă a acțiunilor utilizatorilor;
	

	13. Compatibilitate cu echipamente de la producători diferiți.
	



OBS:
· Produsele software se vor livra pe suport fizic (stick usb, CD, DVD, etc).
· Livrarea produselor către beneficiar se efectua în maxim _________ zile de la data semnarii contractului de către ambele parti. 
· Activarea licențelor se va realiza doar pe serverele beneficiarului pe baza unei dovezi scrise că aceasta este asociată beneficiarului (SC Compania de Apă Oradea)
· Instalarea/configurarea se va face in maxim __________ zile de la livrare.

La finalizarea instalării și configurării se va semna un proces verbal de predare-primire-testare semnat de ambele părți.

Operator economic,
…….................................
(semnătura autorizată)
